| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αρ. ΕΑΗ-2011-039 μέχρι 040 / 08-12-2011

MCB SENTAI (All ratings)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης και τεχνικό φάκελο και, ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή του από την αγορά.

Περιγραφή προϊόντος:

| Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Είδος: Miniature Circuit Breaker (MCB) Κατασκευαστής: Zhejiang Sentai Electrical Apparatus Factory Εμπορική επωνυμία : SENTAI (All ratings) Τύπος: Άγνωστος Χώρα κατασκευής: Κίνα Εισαγωγέας: Pambos Nicolaou & Son Ltd |  |
| --- | --- |

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800454 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή να αποστείλει τηλεομοιότυπο στο 22348202.