| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |

Ύλη εξετάσεων

Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - 2023

|  | Πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών (Κανονισμοί 1 - 5, 23 και 46). Πρόνοιες του προτύπου BS7671: 2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την αναθεώρηση Αριθμός 3, του 2015 όπως: Ηλεκτρικά Συστήματα πηγής ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ηλεκτρική εγκατάσταση και έλεγχος ηλεκτρογεννητριών και φωτοβολταϊκών ως αυτόνομων και ως εναλλακτικών πηγών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Χρωματισμοί καλωδίων. Μονάδες μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος, έντασης, αντίστασης, τάσης και η σχέση μεταξύ τους. Υπολογισμός πτώσης τάσης. Η σημασία ύπαρξης ηλεκτροδίου γείωσης σε εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από σύστημα παροχής ΤΤ και τρόποι μέτρησης της αντίστασης του ηλεκτροδίου. Είδη και χαρακτηριστικά προστατευτικών μηχανισμών (MCBs, RCDs, MCCBs, κλπ.). Προστασία χωστών καλωδίων σε τοίχους ή διαχωριστικά. Γειώσεις και προστατευτικοί αγωγοί. Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού έναντι υπερτάσεων. Συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος και η ανάγκη διόρθωσής του. Πρόνοιες Κανονισμών σχετικά με την εκκίνηση και σύνδεση ηλεκτρικών κινητήρων. Υπολογισμός ρεύματος λειτουργίας μονοφασικών και τριφασικών επαγωγικών κινητήρων. Είδη εκκινητών. Απόζευξη και διακοπή για σκοπούς μηχανικής συντήρησης, λόγω έκτακτης ανάγκης και για ελέγχους. Προσδιορισμός εξοπλισμού και προειδοποιητικές πινακίδες. Υπολογισμοί ηλεκτρικής τάσης/έντασης εισόδου ή εξόδου σε μετασχηματιστές. Βαθμοί Προστασίας από υγρασία και σκόνη. Κατηγορίες ηλεκτρικής τάσης (ανάλογα με το μέγεθος της). Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε ειδικούς χώρους. Έντυπα ΗΜΥ 58.18-1, 59.18-1 και 60.18-1 Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. |
| --- | --- |