| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2005 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2003

ΣΗΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των πιο πάνω κανονισμών, εφιστά την προσοχή των εισαγωγέων, των μεταπωλητών και του καταναλωτικού κοινού στο ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης, στον οποίο περιλαμβάνονται τα φωτιστικά και οι οικιακές και άλλες παρόμοιες συσκευές, θα πρέπει να φέρει τη σωστή σήμανση. Βάσει της πιο πάνω νομοθεσίας, καθώς επίσης και των συναφών κοινοτικών οδηγιών και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, η σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

(α)	Τη σήμανση CE.

(β)	Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, των οποίων η γνώση και η τήρηση εξασφαλίζουν ότι, αυτό χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του. Σε αυτά περιλαμβάνονται η τάση λειτουργίας, και όπου εφαρμόζεται, η ισχύς της συσκευής.

(γ) 	Το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό σήμα του κατασκευαστή

(δ)	Τον τύπο ή το μοντέλο της συσκευής όπως αυτός καθορίστηκε από τον κατασκευαστή

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι:

- εμφανείς,

- ευανάγνωστες,

- ανεξίτηλες,

- ανθεκτικές και διαρκείς και,

- να μην αφαιρούνται εύκολα.

Η παράλειψη της τοποθέτησης της σήμανσης CE στη συσκευή και η τοποθέτησή της στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής, επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που είτε η τοποθέτησή της στη συσκευή δεν είναι δυνατή, είτε όπου, λόγω της φύσης της συσκευής, η διατήρηση της σήμανσης δεν είναι διασφαλισμένη.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800453, 22800419, 22800522, 22800400 και 22800301.