| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 μέχρι 2011,

οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003 μέχρι 2011, και

οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2007 μέχρι 2009.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των πιο πάνω Κανονισμών, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, που προβαίνουν σε αγορές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συσκευών μέσω διαδικτύου στο ότι, τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, και τους προτρέπει:

α)	Nα επιλέγουν πολύ προσεκτικά τις ιστοσελίδες από τις οποίες αγοράζουν,

β)	να αγοράζουν προϊόντα από αξιόπιστους κατασκευαστές,

γ)	να βεβαιώνονται ότι, τα προϊόντα φέρουν εκτός από τη σήμανση συμμόρφωσης (СЄ) και τις άλλες απαραίτητες σημάνσεις, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό σήμα του κατασκευαστή,

- Τον τύπο ή το μοντέλο του προϊόντος,

- Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως η τάση   λειτουργίας και η συχνότητα, η ονομαστική ισχύς ή το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας καθώς και, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά, όπως, των οποίων η γνώση και η τήρηση εξασφαλίζουν ότι, αυτό χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του,

(Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι εμφανείς, ευανάγνωστες και αξιόπιστες).

Η τοποθέτηση της σήμανσης συμμόρφωσης (СЄ) στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα, αντί στο προϊόν, επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που είτε η τοποθέτησή της στο προϊόν δεν είναι δυνατή είτε όπου, λόγω της φύσης του προϊόντος, η διατήρηση της σήμανσης δεν είναι διασφαλισμένη.

Επισημαίνεται ότι, οι τελωνειακές αρχές σε συνεργασία με τις αρχές εποπτείας της αγοράς οφείλουν να μην επιτρέπουν την αποδέσμευση και ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που δε φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης (СЄ) ή άλλες απαιτούμενες σημάνσεις ή εμφανίζουν χαρακτηριστικά που δημιουργούν υπόνοιες ότι αυτά, δε συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522.