| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

# Γνωστοποιήσεις συστήματος RAPEX – εβδομάδα 18 (30/04/2012-06/05/2012)

# Επικίνδυνος Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX), έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο κάτω ηλεκτρολογικά προϊόντα, τα οποία εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας:

| Περιγραφή προϊόντων |  |
| --- | --- |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Χριστουγεννιάτικο φωτιστικό τύπου αλυσίδας Barcode: 8882015862239 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Γερμανία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 100 λαμπιόνια LED |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Λαμπτήρας LED Εμπορική επωνυμία: Winled Τύποι/Αριθμοί μοντέλου: 1) JDR3x2W WW E27 2) GU10-3x1W Barcodes: 1) 6 430036 761127 2) 6 430036 762629 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 1) 6,0W- E27 (LED), 230V, 50Hz, 2600-3300K 2) 3x3x1W-GU10, 85-265V, 250lm, 3000K, 60° |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Συστοιχία λαμπτήρων LED για αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού (LED replacement tube) Εμπορική επωνυμία: Winled Τύπος/Αριθμός μοντέλου: PD-T8-150-FT/390PCS Barcode: 6 430036 761127 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 22W - G13, 85-265V, 50/60Hz, 4500K |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Λαμπτήρας LED Τύπος/Αριθμός μοντέλου: Dimmable GU10 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Λαμπτήρας LED Εμπορική επωνυμία: Goobay Τύπος/Αριθμός μοντέλου: GU10 Barcode: 4 040846 304279 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 3.5W-G9, 230V, 50Hz, 2800K |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Λαμπτήρας LED Τύπος/Αριθμός μοντέλου: GU10 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 3W-GU10, 240V, dimming, 2900-3100K |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Φορτιστής Εμπορική επωνυμία: Samsonite Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 45587 1374 Barcode: 5 414847 250651 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: AC 100-250V, 3A, USB: 50V dc, 1A |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Χριστουγεννιάτικο φωτιστικό τύπου αλυσίδας Εμπορική επωνυμία: FAHI Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και φωτιά Χαρακτηριστικά: 100 LED |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Χριστουγεννιάτικο φωτιστικό τύπου αλυσίδας Εμπορική επωνυμία: Ante Τύπος/Αριθμός μοντέλου: DCH (στη συσκευασία) Barcode: 5 999048 633712 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και φωτιά Χαρακτηριστικά: 40 LED |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Αερόθερμο Εμπορική επωνυμία: Comfort Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 059 – 303 C303 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Λεττονία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 2000W |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Αερόθερμο Εμπορική επωνυμία: Homstar Τύπος/Αριθμός μοντέλου: FH 20 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Λεττονία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Χριστουγεννιάτικο φωτιστικό τύπου αλυσίδας Barcode: 4 606055 336253 Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 100 LED |  |

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800454 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.