| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

# Γνωστοποιήσεις συστήματος RAPEX – εβδομάδα 21 (21/05/2012-27/05/2012)

# Επικίνδυνος Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX), έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο κάτω ηλεκτρολογικά προϊόντα, τα οποία εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας:

| Περιγραφή προϊόντων |  |
| --- | --- |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Φορτιστής Εμπορική επωνυμία: Cellular Barcode: 6 410412 049698 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Φορτιστής για iPhone 4/3GS/3G (Μη αυθεντικό προϊόν) Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Φορτιστής USB για 3G/3Gs/4G Εμπορική επωνυμία: Yongxingtong Τύπος/Αριθμός μοντέλου: YXT-030 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Φορτιστής για G600 Τύπος/Αριθμός μοντέλου: KJ-TC02A Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Φορτιστής για ipod (Μη αυθεντικό προϊόν) Εμπορική επωνυμία: I-power Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Αυτόματος μηχανισμός διαρροής τύπου RCBO Εμπορική επωνυμία: Digital Τύπος/Αριθμός μοντέλου: JVL6-32 Ref. 3016 lot JR11-HXY0211 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Γαλλία Κίνδυνος: Φωτιά και ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 30mA, 2X16A, type AC |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Αυτόματος μηχανισμός διαρροής τύπου RCBO Εμπορική επωνυμία: Elmark Τύπος/Αριθμός μοντέλου: JEL 05 Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία Κοινοποιούσα χώρα: Γαλλία Κίνδυνος: Φωτιά και ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: Voltage: 230/240V Rated current (Ιn): 16A Rated differential operating current (ΙΔn): 0.03A Rated short current capacity (Ιcn): 6000A |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Αυτόματος μηχανισμός διαρροής τύπου RCBO Εμπορική επωνυμία: LS Τύπος/Αριθμός μοντέλου: RKP C16A Barcode: 6 410412 257994 Χώρα προέλευσης: Κορέα Κοινοποιούσα χώρα: Γαλλία Κίνδυνος: Φωτιά και ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές Συσκευές Προϊόν: Φορτιστής για iPhone 3G 2.2 (Μη αυθεντικό προϊόν) Τύπος/Αριθμός μοντέλου: LX008 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές Συσκευές Προϊόν: Φορτιστής για iPhone 3GS (Μη αυθεντικό προϊόν) Τύπος/Αριθμός μοντέλου: TC037 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Λαμπτήρας LED Εμπορική επωνυμία: Energy+ Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 6 438114 133705 Barcode: 6 43811 4133705 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 7W-E27, 220-240V, 50-60Hz, 530lm, 3000K |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Φωτιστικό νύκτας Εμπορική επωνυμία: Briloner Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 2806/014 Barcode: 4 002707 149798 Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 1x5W-E14, 230V, 50Hz, class II, IP20 |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Λαμπτήρας LED Εμπορική επωνυμία: E-Saver Τύπος/Αριθμός μοντέλου: ES-3GU10 Barcode: 6 430036 900045 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: (3x1WLED), 230V, 50Hz, IP20, 2800K, 240lm |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Χριστουγεννιάτικο Διακοσμητικό Φωτιστικό Εμπορική επωνυμία: Joulumaisema TV Τύπος/Αριθμός μοντέλου: YH-GS-0600/225003 Barcode: 6 410412 250032 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800454 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.