| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Νοέμβριος 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ |
| Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, θεωρεί χρήσιμο να παράσχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και την ασφαλή χρήση των φορητών θερμαντικών σωμάτων όπως είναι οι θερμάστρες, οι θερμοπομποί, τα αερόθερμα και τα καλοριφέρ: |
| 1. | Αγοράζετε τα φορητά θερμαντικά σώματα από αναγνωρισμένους κατασκευαστές επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας. |
| 2. | Πριν από την αγορά των φορητών θερμαντικών σωμάτων, βεβαιώνεστε ότι αυτά: |
|  | Φέρουν τη σήμανση CE. |
|  | Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η ονομαστική τάση σε βολτ (V), η ονομαστική συχνότητα (Ηz) ή το σύμβολο για τη φύση της τροφοδοσίας ( για εναλλασσόμενο ρεύμα) και η ονομαστική ισχύς σε βατ (W) ή το ονομαστικό ρεύμα σε αμπέρ (A). |
|  | Φέρουν τo όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή. |
|  | Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο του προϊόντος. |
| Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα. |
|  | Συνοδεύονται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα. |
|  | Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή φέρουν κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα (conversion plug). |
| 3. | Για την ασφαλή χρήση των φορητών θερμαντικών σωμάτων, βεβαιώνεστε ότι αυτά: |
|  | Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα. |
|  | Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προηγούμενης χρήσης. |
|  | Βρίσκονται σε οριζόντια επιφάνεια, τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από εύφλεκτα υλικά όπως χαρτί, έπιπλα ή κουρτίνες και δεν τοποθετούνται πάνω σε χαλιά. |
|  | Δεν έχουν σκόνη και χνούδια στους αεραγωγούς, εάν εφαρμόζεται, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν με τη βοήθεια ειδικού εξαρτήματος μιας ηλεκτρικής σκούπας αφού πρώτα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα θερμαντικά σώματα. |
|  | Δεν αγγίζονται οι θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια. |
|  | Δεν τίθενται σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. |
|  | Δεν χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένα άτομα χωρίς βοήθεια. |
|  | Δεν μετακινούνται ή αποθηκεύονται όσο είναι ακόμα ζεστά. |
|  | Δεν τοποθετούνται σε οδεύσεις διαφυγής / εξόδους κινδύνου και γενικά σε χώρους που τυχούσα δυσλειτουργία τους θα καταστήσει ανενεργή την έξοδο. |
|  | Δεν τοποθετούνται πάνω τους ρούχα να στεγνώσουν. |
| Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800522. |