| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |

Ύλη εξετάσεων

Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης-2023

|  | Πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών (Κανονισμοί 1–5, 23 και 46). Πρόνοιες του προτύπου BS7671: 2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την αναθεώρηση Αριθμός 3, του 2015 όπως: Χρωματισμοί καλωδίων. Μονάδες μέτρησης ισχύος, έντασης, αντίστασης, τάσης και η σχέση μεταξύ τους. Χειρισμό οργάνων μέτρησης. Είδη εκκινητών κινητήρων, η ανάγκη χρήσης τους, χαρακτηριστικά, έλεγχος, ρύθμιση . Μονοφασικοί και τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες (χαρακτηριστικά, κατασκευή, τρόποι ελέγχου για εντοπισμό βλαβών, κλπ.). Υπολογισμός έντασης λειτουργίας και ισχύος. Μηχανισμοί προστασίας. Απόζευξη και διακοπή για σκοπούς μηχανικής συντήρησης, λόγω έκτακτης ανάγκης και για ελέγχους. Χαρακτηριστικά προστατευτικών μηχανισμών (MCBs, RCDs, MCCBs, κλπ.). Γειώσεις, γεφυρώσεις και προστατευτικοί αγωγοί. Συσκευές προστασίας έναντι υπερτάσεων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα διόρθωσής του. Βαθμοί προστασίας από υγρασία και σκόνη. Υπολογισμοί ηλεκτρικής τάσης/έντασης εισόδου ή εξόδου σε μετασχηματιστές. Μέθοδοι προστασίας από ηλεκτροπληξία. Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών συσκευών σε ειδικούς χώρους (αυξημένου κινδύνου για ηλεκτροπληξία). Χαρακτηριστικά επαφέων (contactors). Κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του ηλεκτρικού φορτίου. Υπολογισμός ηλεκτρικού ρεύματος και ισχύος μονοφασικών και τριφασικών φορτίων. Είδη και τύποι προστατευτικών μηχανισμών. Κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του φορτίου. Σημασία της Γειωμένης Ισοδυναμικής Γεφύρωσης και απαιτήσεις Κανονισμών σε σχέση με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εκτός Ισοζυγισμένης ζώνης. |
| --- | --- |