ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού στο ότι, τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά φωτιστικά  τύπου αλυσίδας, θα πρέπει να ικανοποιούν τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμούς του 2003 και τους περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων, Νόμους του 2003 μέχρι 2009.

Προτρέπονται οι καταναλωτές όπως, πριν την αγορά ή τη χρήση φωτιστικών, ελέγχουν ότι αυτά:

(α)	Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές/ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

(β)	Φέρουν τη σήμανση CE.

(γ) 	Συνοδεύονται με οδηγίες ασφαλείας, χρήσης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και με τα στοιχεία του κατασκευαστή του φωτιστικού.

(δ)	Φέρουν ξεκάθαρη σήμανση, σχετικά με την καταλληλότητά τους για χρήση, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους.

(ε)	Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας 230V, ή συνοδεύονται από κατάλληλο μετασχηματιστή.

(στ)	Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή συνοδεύονται από κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα.

(η)	Έχουν ενσωματωμένους όλους τους λαμπτήρες στην αλυσίδα. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, οι λαμπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται με λαμπτήρες του ίδιου τύπου.

(θ)	 Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προηγούμενης χρήσης.

(ι)      	Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τις ώρες απουσίας από το σπίτι καθώς και κατά τις ώρες του ύπνου.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800301.

Πίνακας Αποδεκτών

- Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO) (newsroom@pio.moi.gov.cy)

- Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας, και Τουρισμού (αρ. φαξ.:22 304916)

- Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) (info@oeb.org.cy, αρ.φαξ.: 22669459)

- Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (chamber@ccci.org.cy, epitiri@ccci.org.cy, panayiotis@ccci.org.cy, αρ.φαξ.: 22 668630)

- Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (cca@spidernet.net, cyconsas@spidernet.net,        αρ. φαξ.: 22 516118)

- «Δημόσιος Υπάλληλος» (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) (pasydy.priamos@cytanet.com.cy, pasydy@cytanet.com.cy, αρ. φαξ.: 22 665199,22668639)

- 04.02.006.02.02.08