| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Oι περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 μέχρι 2013,

οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2017, και

οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2017.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή, εφιστά την προσοχή των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στην αλυσίδα διάθεσης φωτεινών πινακίδων χαμηλής τάσης στην αγορά δηλαδή των κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων στην Ένωση, εισαγωγέων και διανομέων, ότι οι πινακίδες αυτές υπόκεινται στις πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας.

Βάση της πιο πάνω Νομοθεσίας και της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/35/ΕΕ, οι απαιτήσεις περιλαμβανομένων και των δοκιμών που εφαρμόζονται στις φωτεινές πινακίδες χαμηλής τάσης καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της σειράς προτύπων EN 60598 (Φωτιστικά σώματα), όπως τροποποιείται. Παράλληλα, στις φωτεινές πινακίδες εφαρμόζεται και η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/30/ΕΕ και τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

H σήμανση της τελικής συναρμολογημένης φωτεινής πινακίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

(α)  Τη σήμανση CE.

(β)  Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της πινακίδας, των οποίων η γνώση και η τήρηση

εξασφαλίζουν ότι, αυτή χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό της.

(γ) To όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή.

(δ) Τον αριθμό μοντέλου ή αναφορά τύπου, όπως αυτός καθορίστηκε από τον κατασκευαστή.

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι:

- εμφανείς,

- ευανάγνωστες,

- ανεξίτηλες,

- ανθεκτικές και διαρκείς και,

- να μην αφαιρούνται εύκολα.

Ο κατασκευαστής οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις της πιο πάνω Νομοθεσίας, να καταρτίζει τεχνικό φάκελο, να συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης EE και να τοποθετεί τη σήμανση CE και τις άλλες απαραίτητες σημάνσεις.

Οποιοδήποτε πρόσωπο συναρμολογεί φωτεινή πινακίδα θεωρείται ως κατασκευαστής του εν λόγω προϊόντος, και συνεπώς υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις.

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πιο πάνω Νομοθεσίας, οδηγεί σε απαγόρευση διάθεσης των πινακίδων στην αγορά, σε κυρώσεις τις οποίες η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), αλλά και στην απαγόρευση ηλεκτροδότησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522.