| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.2022.048.E.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800414 |
| 20 Σεπτεμβρίου 2022 |

Αν. Διευθυντή

Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση κλειστού κυκλώματος  παρακολούθησης στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας

Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.020.2022.048.ΗΜY

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5040 ημερομηνίας 1/7/2022 (Γνωστοποίηση 1788) και σας διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Αργυρώ Γεωργίου

Συντονίστρια Επιτροπής

Προς Συντονίστρια

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### Σημείωση: 1 και 2, διαγράψατε ανάλογα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έκθεση Αξιολόγησης

ΜΕΡΟΣ A: Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Τεχνικές Προσφορές

Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.020.2022.048.ΗΜY

Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση κλειστού κυκλώματος  παρακολούθησης στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας

Τυπική / Μάρτιος 2010

C:\Users\arggeorgiou\Documents\ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ\ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ\2017\13.25.20.2017.027.Π.ΗΜΥ Προμηθεια εγκατάσταση συντηρηση Συστηματος Ελέγχου Πρόσβασης στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις\Αξιολόγηση\Έκθεση Αξιολόγησης (τελική).doc

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 13.25.020.2022.048.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5040 | Γν.:1788 | Ημερ: 1/7/2022 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 27/6/2022 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 28/7/2022 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 28/11/2022 |
| 1.8 | Εκτιμώμενη αξία | Εγκατάσταση €41.000,00 συν ΦΠΑ Συντήρηση: € 9.000,00 συν ΦΠΑ Σύνολο €50.000,00 συν ΦΠΑ |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν εφαρμόζεται |
| 1.10 | Πιστώσεις | Από το Προϋπολογισμό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας |

O διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 του Τόμου Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς (2.:Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί  τους όρους και τις απαιτήσεις των εγγράφων του Διαγωνισμού.

Στο Παράρτημα 2 επισυνάπτονται ο πίνακας τιμών και ο πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών

Στο Παράρτημα 3 επισυνάπτεται η διευκρινιστική αλληλογραφία με τους προσφέροντες.

Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν  τρία (3) συμπληρωματικά έγγραφα. Αντίγραφο

των συμπληρωματικών εγγράφων επισυνάπτονται Παράρτημα 4.

Στο Παράρτημα 6 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των

μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

Στο Παράρτημα 7 επισυνάπτεται το πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

| 1 | Blue Sun Automation Limited |
| --- | --- |
| 2 | Brink's Cyprus (Private Security Services) Limited |
| 3 | CYP-CANA ALARMS LTD |
| 4 | Concept Security Systems LTD |
| 5 | EO TEST |
| 6 | Electronics ArT Security Systems Ltd |
| 7 | FreeWaves Ltd |
| 8 | LAM LYSI ALARM SECURITY LTD |
| 9 | M.T. PIPERARIS TRADING LTD |
| 10 | MEGA GUARD PRIVATE SECURITY SERVICES CYPRUS LIMITED |
| 11 | MM Security Systems |
| 12 | S. P. Securiton Alarm Systems Ltd |
| 13 | SPCA High-Tech Security Centre Ltd |
| 14 | TELMEN LTD |
| 15 | V.D. COMPUTERLAND CENTRE LTD |
| 16 | Wave Electronics Ltd |
| 17 | Η.Μ.Κ EYESCAN LTD |

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή, καθώς και η εκτίμηση κόστους του Τμήματος:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M.T.PIPERARIS TRADING LTD | 3/6 | 36770 |
| 2 | Wave Electronics Ltd | 4/6 | 40944 |
| 3 | Η.Μ.Κ EYESCAN LTD | 5/6 | 41342 |
| 4 | TELMEN LTD | 6/6 | 42872 |
| 5 | LAM LYSI ALARM SECURITY LTD | 2/6 | 43200 |
| 6 | Concept Security Systems LTD | 1/6 | 44603 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 7.2.1 του Τόμου Α Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση οι προσφορές με αριθμό 4/6 της εταιρείας Wave Electronics Ltd, και 6/6 της εταιρείας Telmen Ltd πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω.

H προσφορά με αριθμό 3/6 M.T.Piperaris Trading Ltd δεν ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας αφού δεν δήλωσε μοντέλο για τις σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με περίβλημα τύπου Bullet με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 στο παράρτημα 15.

Ως εκ τούτου για τους πιο πάνω λόγους η προσφορά με αριθμό 3/6 M. T.Piperaris Trading Ltd κρίνεται ως μη αποδεκτή και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Η επιτροπή αποφάσισε όπως αποστείλει διευκρινιστική επιστολή στον προσφέροντα 1/6 της εταιρείας Concept Security Systems LTD, στον προσφέροντα 2/6 της εταιρείας LAM LYSI ALARM SECURITY LTD και στον προσφέροντα 5/6 της εταιρείας  Η.Μ.Κ EYESCAN LTD σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 6.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς).

Ο προσφοροδότης Concept Security Systems Ltd (1/6) δεν υπόβαλε Αποδεικτικό σύστασης της εταιρείας Golden Telecom η οποία συμμετέχει στην κοινοπραξία και Τεχνικά φυλλάδια με τις ανάλογες παραπομπές για τα υλικά που δηλώθηκαν στο Παράρτημα 15

Ο προσφοροδότης Lam Lysi Alarm Security Ltd (2/6) δεν υπέβαλε το Παράρτημα 4 υπογραμμένο από τον Δηλωμένο Άλλο Φορέα.

Ο προσφοροδότης Η.Μ.Κ EYESCAN LTD (5/6) δεν επισύναψε Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία (Πιστοποιητικά παραλαβής ή πληρωμών με ανάλυση των ποσών) από τον ιδιοκτήτη ή τον Σύμβουλο για τα έργα που δηλώθηκαν στο Έντυπο 6.5  του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού, που να καταδεικνύουν την ολοκλήρωση 2  έργα παρόμοιας φύσης  με το παρόν Έργο, αξίας τουλάχιστον €20.000 έκαστος, που εκτελέστηκαν τα τελευταία 5 χρόνια.

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση οι προσφορές 1/6, 2/6, 4/6, 5/6, και 6/6 πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των έγκυρων προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.  Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των έγκυρων προσφορών που λήφθηκαν είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15% ενώ η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι περίπου 18% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος ετοιμάστηκε από ιδιώτη Σύμβουλο Ηλεκτρολόγο Μελετητή, με βάση έρευνα αγοράς και προηγούμενους Διαγωνισμούς.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά τιμής αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 1.

5.2	Προσφορά Αρ:4/6  Wave Electronics Ltd

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €34.221,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €6.723,00 |
| Ποσό προσφοράς | € 40.944,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 4/6  κρίθηκε ομόφωνα  αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ:5/6 Η.Μ.Κ EYESCAN LTD

| Προσφέρων | Η.Μ.Κ EYESCAN LTD |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €34.742,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €6.600,00 |
| Ποσό προσφοράς | € 41.342,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε με διευκρινιστική επιστολή τα ακόλουθα :

1.	Παράρτημα 10.1.2 Παράγραφος 1.5.2 xi : Να υποβληθούν οι υπολογισμοί σε διαμόρφωση RAID 6 με τους οποίους να φαίνεται ο αριθμός των σκληρών δίσκων.

2.	 Δήλωσης συμμόρφωσης από το κατασκευαστή όπου να ικανοποιούνται τα πρότυπα:

- EN 60950 ή EN 60065 ή ισοδύναμο

- EN 55022 ή ισοδύναμο

- ΕΝ5024 ή ΕΝ 50130-4 ή ισοδύναμο

- ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 ή ισοδύναμα

για τα μοντέλα που έχουν δηλωθεί στο παράρτημα 15 του τόμου Α

Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης  στις 20/9/2022 εξετάστηκαν οι διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 5/6  κρίθηκε ομόφωνα  αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ:6/6 TELMEN LTD

| Προσφέρων | TELMEN LTD |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €35.722,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €7.150,00 |
| Ποσό προσφοράς | € 42.872,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 6/6  κρίθηκε ομόφωνα  αποδεκτή.

5.5	Προσφορά Αρ:2/6 LAM LYSI ALARM SECURITY LTD

| Προσφέρων | LAM LYSI ALARM SECURITY LTD |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €36.000,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €7.200,00 |
| Ποσό προσφοράς | € 43.200,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε με διευκρινιστική επιστολή τα ακόλουθα :

Παράρτημα 10.1.2 Παράγραφος 1.5.2 xi : Να υποβληθούν οι υπολογισμοί σε διαμόρφωση

RAID 6 με τους οποίους να φαίνεται ο αριθμός των σκληρών δίσκων.

Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης  στις 20/9/2022 εξετάστηκαν οι διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 2/6  κρίθηκε ομόφωνα  αποδεκτή.

5.6	Προσφορά Αρ:1/6 Concept Security Systems LTD

| Προσφέρων | Concept Security Systems LTD |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €37.088,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €7.515,00 |
| Ποσό προσφοράς | € 44.603,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 1/6  κρίθηκε ομόφωνα  αποδεκτή.

6.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας, στον προσφέροντα Wave Electronics Ltd, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ως ακολούθως:

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €34.221,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €6.723,00 |
| Ποσό προσφοράς | € 40.944,00 |

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Αργυρώ Γεωργίου | Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα ΗΜΥ (Συντονιστρια) |  |
| Ηλίας Ηλία | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης Ηλεκτρολογίας, Τμήμα ΗΜΥ |  |
| Γιώργος Ματσουκάρης | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χ – Δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√ – Πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

«Δ» - Χρήζει διευκρίνισης/υποβολής

Δ/Ε – Δεν Εφαρμόζεται

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 1. Concept Security Systems LTD | 2. LAM LYSI ALARM SECURITY LTD | 3. M.T. PIPERARIS TRADING LTD | 4. Wave Electronics Ltd | 5. Η.Μ.Κ EYESCAN LTD | 6. TELMEN LTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ο κάθε Προσφέρων οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα: |  |  |  |  |  |  |
| α | Το Έντυπο Προσφοράς που επισυνάπτεται ως Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) στον Τόμο Α. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| β | Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του. ii.Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | Δ | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. |
| δ | Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα της παραγράφου 3.3.6: (ι) συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την Δήλωση πιστοποίησης Προσωπικής κατάστασης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 στον Τόμο Α | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ε | Τη “Δέσμευση μη Απόσυρσης της προσφοράς» της παραγράφου 5.4, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) στον Τόμο Α για κάθε μία από τις επί μέρους ενότητες του έργου, ξεχωριστά. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| στ | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 στον Τόμο Α. *Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, η Βεβαίωση υποβάλλεται από κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία. | Δ |  |  |  | √ | √ |
| ζ | Την Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και τον Κατάλογο Τιμών Μονάδος, τα οποία επισυνάπτονται ως Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14) στον Τόμο Α, δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| η | Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάκειας και της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του Προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.8, δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο το Έντυπο Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6) στον Τόμο Α. *Σε περίπτωση κοινοπραξίας θα υποβληθεί το Έντυπο αυτό, συμπληρωμένο από κάθε ένα συμμετέχοντα, καθώς και για την κοινοπραξία. ο αριθμός των εργοδοτούμενων να μην είναι μικρότερος από 6 άτομα κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, ο αριθμός εργοδοτουμένων σε ειδικότητα να μην είναι μικρότερος από α) 1 Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εγγραμμένο στο ΕΤΕΚ με σχετική πείρα μεγαλύτερη από 2 χρόνια, και, β) 2 Τεχνικούς Ηλεκτρολόγους ή Ηλεκτρονικούς κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έργα: κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έργα παρόμοιας φύσης με το παρόν Έργο, αξίας τουλάχιστον €20.000 έκαστος. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 100%, | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Να κατέχουν ισχύουσα άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| θ | Στοιχεία για τους προτεινόμενους κατασκευαστές ή μοντέλα ή τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών ή εξοπλισμού, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 15. | √ | √ | Χ | √ | √ | √ |
| ι | Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, του Τόμου Γ. | Δ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.73(Ι)/2016, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν: Δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους (Παράρτημα 17). 2. συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. |
|  |  | Δ.Ε. | Δ | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. | Δ.Ε. |
| 3 | Ουσιαστικά ανταποκρινόμενες Προσφορές θεωρούνται οι Προσφορές που συμμορφώνονται προς όλους τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού, χωρίς να παρουσιάζουν ουσιαστική απόκλιση ή επιφύλαξη. |  |  |  |  |  |  |
|  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΑΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ |

Παράρτημα 2

Πίνακας Αρ. 1 Πίνακας Τιμών

| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων | Concept Security Systems LTD | LAM LYSI ALARM SECURITY LTD | M.T. PIPERARIS TRADING LTD | Wave Electronics Ltd | Η.Μ.Κ EYESCAN LTD | TELMEN LTD |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |
| 1 | Προκαταρκτικά και άλλες Υποχρεώσεις |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Κινητοποίηση, Τέλη Χαρτοσήμανσης, κλπ | 0,00 | 700,00 | 150,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2 | Ασφάλειες | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 500,00 | 2000,00 | 0,00 |
|  | Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύνολο Ποσού Προκαταρκτικών και Άλλων Υποχρεώσεων (μεταφέρεται από το Παράρτημα 14.1) | 0,00 | 700,00 | 1650,00 | 1300,00 | 2100,00 | 0,00 |
| 2 | Ποσό Εργασιών |  |  |  |
| 2.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων | 37088,00 | 35300,00 | 29220,00 | 32921,00 | 32642,00 | 35722,00 |
| 2.2 | Σύνολο Ποσού Εργασιών (μεταφέρεται από το Παράρτημα 14) | 37088,00 | 36000,00 | 30870,00 | 34221,00 | 34742,00 | 35722,00 |
| 2.3 | (Εκτίμηση Εκτέλεσης Έργου περιλαμβανομένης της δεκαετούς συντήρησης: €50.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ποσό Δεκαετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς |
| 3.1 | Περίοδος Ευθύνης - 1ο Έτος | 0,00 | 720,00 | 590,00 | 560,00 | 660,00 | 715,00 |
| 3.2 | 2ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 582,00 | 660,00 | 715,00 |
| 3.3 | 3ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 606,00 | 660,00 | 715,00 |
| 3.4 | 4ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 630,00 | 660,00 | 715,00 |
| 3.5 | 5ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 655,00 | 660,00 | 715,00 |
| 3.6 | 6ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 681,00 | 660,00 | 715,00 |
|  | 7ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 709,00 | 660,00 | 715,00 |
|  | 8ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 737,00 | 660,00 | 715,00 |
|  | 9ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 766,00 | 660,00 | 715,00 |
| 3.7 | 10ο Έτος | 835,00 | 720,00 | 590,00 | 797,00 | 660,00 | 715,00 |
|  | Συνολικό Ποσό Δεκαετούς Συντήρησης Προσφοράς | 7515,00 | 7200,00 | 5900,00 | 6723,00 | 6600,00 | 7150,00 |
| 4. | Ποσό Προσφοράς | 44603,00 | 43200,00 | 36770,00 | 40944,00 | 41342,00 | 42872,00 |
| 6 | Συνολικό Ποσό Προσφοράς | 44603,00 | 43200,00 | 36770,00 | 40944,00 | 41342,00 | 42872,00 |
| 7 | ΦΠΑ 19% | 8474,57 | 8208,00 | 6986,30 | 7779,36 | 7854,98 | 8145,68 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

| Α/Α | Προσφοροδότης | M. T. Piperaris Trading Ltd | Wave Electronics Ltd | Η.Μ.Κ EYESCAN LTD | TELMEN LTD | LAM LYSI ALARM SECURITY LTD | Concept Security Systems LTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ψηφιακοί Καταγραφείς Δικτύου (ΨΚΔ) | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |
| 2 | Μεταγωγείς | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |
| 3 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED, τύπου Dome – Τύπος 3 /ΣΜΛΕΣ–3 | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |
| 4 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με περίβλημα τύπου Bullet με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |
| 5 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |
| 6 | Συνεστραμμένο Καλώδιο τύπου CAT 6 | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |
| 7 | Οθόνες | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |
| 8 | Συνδετικοί Πίνακες Ταχείας Βυσματοδότησης | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |
| 9 | Ικριώματα | Δ.Α.Π. | ( | ( | ( | ( | ( |

( Ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές

Χ  Δεν Ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές

Δ.Α: Δεν αξιολογήθηκε διότι υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές

Δ.Α.Π: Δεν αξιολογήθηκε διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Αναθεωρημένο Παράρτημα 14.4 – Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές

ή/ και

Αναθεωρημένο Παράρτημα 14.5 - Τιμές Μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης του έργου

Παράρτημα 6

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 7

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης