| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

# Γνωστοποιήσεις συστήματος RAPEX – εβδομάδα 51 (17/12/2012-23/12/2012)

# Επικίνδυνος Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX), έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο κάτω ηλεκτρολογικά προϊόντα, τα οποία εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας:

| Περιγραφή προϊόντων |  |
| --- | --- |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Φωτιστικό τύπου αλυσίδας (Φωτοσωλήνας) Εμπορική επωνυμία: Rouxel Τύπος/Αριθμός μοντέλου: LXD-2W-6B Batch number/Barcode: 29850 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Γαλλία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 220V, διάμετρος 13 mm, 36 λαμπιόνια ανά μέτρο |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Φωτιστικό τύπου αλυσίδας (Φωτοσωλήνας) Εμπορική επωνυμία: Rouxel Τύπος/Αριθμός μοντέλου: LXD-2W-6B Batch number/Barcode: 29851 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Γαλλία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 220V, διάμετρος 13 mm, 36 λαμπιόνια ανά μέτρο |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές Συσκευές Προϊόν: Δοκιμαστικό κατσαβίδι ηλεκτρολόγου (Voltage tester) Εμπορική επωνυμία: Zext Τύπος/Αριθμός μοντέλου: TP-S Batch number/Barcode: 5903874875871 Χώρα προέλευσης: Πολωνία Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |
|  | Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Επαναφορτιζόμενος φακός (φανάρι) LED Εμπορική επωνυμία: Gdlite Τύπος/Αριθμός μοντέλου: GD-6120LX Batch number/Barcode: 7473548061209 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και φωτιά |  |
|  | Κατηγορία: Ηλεκτρικές Συσκευές Προϊόν: Λαμπτήρας φθορισμού Εμπορική επωνυμία: Maxi Light Τύπος/Αριθμός μοντέλου: CH242, ART.NR.304010 Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία |  |

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.

Απόσυρση προϊόντος από το σύστημα RAPEX

Το πιο κάτω προϊόν που δημοσιεύτηκε την 13η εβδομάδα  του 2012, αποσύρθηκε από το σύστημα RAPEX μετά από αναθεωρημένη αξιολόγηση κινδύνου

Κατηγορία: Συσκευές αερίου

Προϊόν: Θερμοσίφωνας

Εμπορική επωνυμία: Cointra

Τύπος/Αριθμός μοντέλου: Advance EB-10

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Κοινοποιούσα χώρα: Ισπανία

Χαρακτηριστικά: Σειριακοί αριθμοί: 1041FB0558, 1005FB2117 (τύπου βουτανίου) και 0935FB0698 (τύπου φυσικού αερίου)

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800523 και 22800522  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.