|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ |  | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ** | | | | |
| **ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | | | |

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Δημοσίευση γνωστοποιήσεων του συστήματος RAPEX για μή ασφαλή προϊόντα για την εβδομάδα 42 ( 22/10/2007 – 28/10/2007)**

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο κάτω ηλεκτρολογικά προϊόντα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Περιγραφή** | **Φωτογραφία** |
| 1. | **Κατηγορία / Χρήση προϊόντος:** Ηλεκτρικές συσκευές  **Ονομασία προϊόντος:** Πολύπριζο με καλώδιο μήκους 3m.  **Μάρκα:**RIWA **Τύπος/ αριθμός μοντέλου:**ZL-1 (ZY-1)  **Bar code:** 0 000011 182764 **Κατασκευαστής:**Zhejiang Jiande Zhongya Electronic Equipment Factory - Κίνα  **Χώρα προέλευσης:** Κίνα  **Εισαγωγέας στην ΕΕ:** Ltd “ Rivona” - Λιθουανία  **Λόγοι επικινδυνότητας:** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και φωτιάς |  |
|  | | |
| 2. | **Κατηγορία / Χρήση προϊόντος:** Ηλεκτρικές συσκευές  **Ονομασία προϊόντος:** Πολύπριζο με καλώδιο μήκους 3m.  **Μάρκα:** Baltlux **Τύπος/ αριθμός μοντέλου:** DG-206K/3  **Bar code:** 6 904407 680350 **Κατασκευαστής:** Cixi DongGong Electric appliance co. Ltd - Κίνα  **Χώρα προέλευσης:** Κίνα  **Εισαγωγέας στην ΕΕ:** Ltd “ Aksis” - Λιθουανία  **Λόγοι επικινδυνότητας:** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και φωτιάς |  |

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\_archives\_en.cfm

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τις πιο πάνω συσκευές στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800453 και 22800301 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [director@ems.mcw.gov.cy](mailto:director@ems.mcw.gov.cy) ή να αποστείλει τηλεομοιότυπο στο 22348202.