|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/64b48afa606d5553c22570360021f4a4/Text/8.30D2?OpenElement&FieldElemFormat=jpg |  |  | logo |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ****ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.21.057.Ε |  |
| Αρ. Τηλ.: 22800542 |

13 Ιουλίου, 2021

Αν. Διευθυντής Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

**Διαγωνισμός Αρ. 21.057.Ε**

**Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Ειδικών Συσκευών Κλιματισμού για Έλεγχο Θερμοκρασίας και Υγρασίας (Close Control Air Conditioner), στα Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου**

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 1525 (γνωστοποίηση 1639) και ημερομηνία 02/07/2021 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά που υποβλήθηκε επισυνάπτεται.

 Χρίστος Χρίστου

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή Χρίστο Χρίστου

\*1. Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

\*2. Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

|  |
| --- |
| Μάρκος Μάρκου |
| Αν. Διευθυντής |

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

###### \* διαγράψατε ανάλογα

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**Διαγωνισμός Αρ. 21.057.Ε**

**Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Ειδικών Συσκευών Κλιματισμού για Έλεγχο Θερμοκρασίας και Υγρασίας (Close Control Air Conditioner), στα Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου**

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 21.057.Ε |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Ειδικών Συσκευών Κλιματισμού για Έλεγχο Θερμοκρασίας και Υγρασίας (Close Control Air Conditioner), στα Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 1525 | Γν.: 1639 | Ημερ.: 02/07/2021 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 23/06/2021 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 08/07/2021 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 08/11/2021 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | **€ 80.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)** |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | --------------------------------- |
| 1.10 | Πιστώσεις | ΠΑ 506550 |

1.11 Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Ειδικών Συσκευών Κλιματισμού για Έλεγχο Θερμοκρασίας και Υγρασίας (Close Control Air Conditioner), στα Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου.

1.12 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 του Τόμου (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κόστους, νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.13 Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών ~~δεν~~ εκδόθηκαν δύο συμπληρωματικά έγγραφα., τα οποία επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4 της έκθεσης.

1.14 Στο Παράρτημα 6 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 7.

**2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

| **Οργανισμός:** |  |
| --- | --- |
| [Aristides S. Air Control Services Ltd](https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareViewEOOrganisation.do?id=2409) |  |
| [HeatFlow Mechanical Contractors](https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareViewEOOrganisation.do?id=2503) |  |
| [CHANAT LTD](https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareViewEOOrganisation.do?id=1723) |  |
| [Blue Sun Automation Limited](https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareViewEOOrganisation.do?id=1577) |  |
| [MATERO LTD](https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareViewEOOrganisation.do?id=8824) |  |
| [ELMETHERM TRADING LTD](https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareViewEOOrganisation.do?id=2196) |  |
| [HEATWAY ELECTROMECHANICAL SERVICES CO LTD](https://www.eprocurement.gov.cy/epps/prepareViewEOOrganisation.do?id=2842) |  |

**3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές, που υποβλήθηκαν, κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή, καθώς και η εκτίμηση κόστους του Τμήματος:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1 | Aristides S. Air Control Services Ltd | 1 | € 89.250,00 |
|  | **Εκτίμηση Τμήματος** | **€ 80.000,00** |

**4.** **ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι τιμές της προσφοράς ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε αριθμητικό λάθος. ~~Έχει εντοπιστεί ένα αριθμητικό λάθος στην προσφορά αρ. 1 και το οποίο έχει διορθωθεί.~~

Εν συνεχεία ετοιμάστηκε ο Πίνακας Αρ. 1 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, όπου παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της έγκυρης προσφοράς, που υποβλήθηκε.

Η προσφορά, που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 3.3 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες, που ζητούνται στην παράγραφο 5.6 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

**5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

5.1 **ΓΕΝΙΚΑ**

5.1.1 Μελετήθηκαν οι τεχνικοί όροι του διαγωνισμού και αξιολογήθηκε τεχνικά η προσφορά. Τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης φαίνονται στον πίνακα Αρ.2 και επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της έκθεσης αξιολόγησης, όπου παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε, να αποστείλει διευκρινιστική επιστολή στον προσφέροντα σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 7.1 του Μέρους Ι του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς). Η σχετική επιστολή, καθώς επίσης και η απάντησή του προσφέροντα η οποία λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.3 Η τιμή της προσφοράς που λήφθηκε είναι υψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 11,56%. Η εκτίμηση κόστους έχει βασιστεί σε τιμές μονάδας από προηγούμενους διαγωνισμούς του Τμήματος. Η απόκλιση της τιμή της προσφοράς από την εκτίμηση κόστους πιθανός να οφείλεται στην αύξηση των υλικών και των εργατικών που παρουσιάστηκε το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας και η οποία δεν λήφθηκε υπόψη στον υπολογισμό της εκτίμησης κόστους.

5.2 **Προσφορά Αρ. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Προσφέρων** | **ARISTIDES S. AIR. CONTROL SERVICES LTD** |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Κατασκευαστής** | **Τύπος / Σειρά και Μοντέλο** | **Χώρα Προέλευσης** |
| 1 | CCU 1 & CCU 2 - DOWN FLOW TYPE Ειδική κλιματιστική μονάδα για έλεγχο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας (Close Control Units)  | Vertivex  | PI031DA/ HCR59 | Σλοβακία |
| 2 | CCU 3 & CCU 4 - UP FLOW TYPE Ειδική κλιματιστική μονάδα για έλεγχο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας (Close Control Units) | Vertivex  | PI015UA/ HCR43 | Σλοβακία |

|  |  |
| --- | --- |
| Σύνολο Ποσού Εργασιών | € 49.250,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (για δέκα (10) χρόνια) | € 40.000,00 |
| **Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)** | **€ 89.250,00** |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια, που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, όπως επίσης, και τα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και διευκρινίσεις που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε ότι, η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των εγγράφων του διαγωνισμού.

**6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα **ARISTIDES S. AIR. CONTROL SERVICES LTD,** που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά, που ικανοποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, για την Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Ειδικών Συσκευών Κλιματισμού για Έλεγχο Θερμοκρασίας και Υγρασίας (Close Control Air Conditioner), στα Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου, ως ακολούθως:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Κατασκευαστής** | **Τύπος / Σειρά και Μοντέλο** | **Χώρα Προέλευσης** |
| **1** | **CCU 1 & CCU 2 - DOWN FLOW TYPE** **Ειδική κλιματιστική μονάδα για έλεγχο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας (Close Control Units)**  | **Vertivex**  | **PI031DA/ HCR59** | **Σλοβακία** |
| **2** | **CCU 3 & CCU 4 - UP FLOW TYPE Ειδική κλιματιστική μονάδα για έλεγχο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας (Close Control Units)** | **Vertivex**  | **PI015UA/ HCR43** | **Σλοβακία** |

**Ποσό Σύμβασης**

|  |  |
| --- | --- |
| Σύνολο Ποσού Εργασιών | € 49.250,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (για δέκα (10) χρόνια) | € 40.000,00 |
| **Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)** | **€ 89.250,00** |

**7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Όνομα** | **Θέση-Τμήμα** | **Υπογραφή** |
| Χρίστος Χρίστου | Τεχνικός Μηχανικός Μηχανολογίας, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Συντονιστής) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Χάρης Κουρτέλλας | Τεχνικός Μηχανικός Μηχανολογίας, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Χριστάκης Καλλονάς  | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Παράρτημα 1**

**Εγκυρότητα Προσφορών**

**Παράρτημα 2**

**Πίνακες Αξιολόγησης**

**Πίνακας Αρ. 1 - Πίνακας Τιμών**

**Πίνακας Αρ. 2 - Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών**

**Παράρτημα 3**

**Διευκρινιστική Αλληλογραφία**

**Παράρτημα 4**

**Συμπληρωματικά Έγγραφα**

**Παράρτημα 5**

**~~Αναθεωρημένο Παράρτημα 16.5 –~~**

**~~Κατάλογος Τιμών Μονάδος για Αλλαγές~~**

**Παράρτημα 6**

**Δηλώσεις Ευσυνείδητης και Αμερόληπτης Εκτέλεσης των Καθηκόντων**

**των Μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.**

**Παράρτημα 7**

**Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης**