| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ:13.25.020.18.049.Π.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |

11 Ιουνίου, 2018

Πρακτικά Συνεδρίας αρ. 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 18.049.Π.ΗΜΥ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 7ετή συντήρηση ενός Ακτινοδιαγνωστικού Συστήματος και ενός Συστήματος Ανιχνευτή Μετάλλων.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 11 Ιουνίου, 2018. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνομα | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1. | Πανίκος Αναστασιάδης (Συντονιστής Επιτροπής) | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 2. | Κωνσταντίνο Ανθούλη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3. | Γιώργος Φλουρέντζου | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |

Στη συνεδρία δεν παραβρέθηκαν παρατηρητές.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενημερώθηκε για τις προσφορές που υποβλήθηκαν ως ακολούθως

| Α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | GALATARIOTIS TECHNICAL LTD | 1/2 |
|  | PAPAETIS SERVICES LTD | 2/2 |

- Η Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση των προσφορών ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

- Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι όλες οι προσφορές πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν τα αξιολογηθούν περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης συνέχισε με την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών. Από την τεχνική αξιολόγηση προκύπτει ότι όλες οι προσφορές πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω. Τα αποτελέσματα εγκυρότητας των προσφορών, καταγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος 1.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης όρισε νέα συνάντηση για τις 20 Ιουνίου, 2018.

(Πανίκος Αναστασιάδης)

Συντονιστής Επιτροπής

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ:13.25.020.18.049.Π.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |

20 Ιουνίου, 2018

Πρακτικά Συνεδρίας αρ. 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 18.049.Π.ΗΜΥ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 7ετή συντήρηση ενός Ακτινοδιαγνωστικού Συστήματος και ενός Συστήματος Ανιχνευτή Μετάλλων.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 20 Ιουνίου, 2018. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνομα | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1. | Πανίκος Αναστασιάδης (Συντονιστής Επιτροπής) | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 2. | Κωνσταντίνο Ανθούλη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3. | Γιώργος Φλουρέντζου | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |

Στη συνεδρία δεν παραβρέθηκαν παρατηρητές.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά PAPAETIS SERVICES LTD (2/2), έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και επομένως κρίθηκε αποδεκτή.

- Αντίθετα, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να ζητήσει, από τον προσφέροντα GALATARIOTIS TECHNICAL LTD (1/2) να επαναυποβάλει το Έντυπο 8 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) με σαφείς παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων που υποβάλετε στο Έντυπο 9 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ). Ως εκ τούτου αποφάσισε να αποστείλει διευκρινιστική επιστολή στον Προσφέροντα GALATARIOTIS TECHNICAL LTD (1/2), σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 9.5 του Μέρους Α.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης όρισε νέα συνάντηση για τις 03 Ιουλίου, 2018.

(Πανίκος Αναστασιάδης)

Συντονιστής Επιτροπής

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ:13.25.020.18.049.Π.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |

03 Ιουλίου, 2018

Πρακτικά Συνεδρίας αρ. 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 18.049.Π.ΗΜΥ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 7ετή συντήρηση ενός Ακτινοδιαγνωστικού Συστήματος και ενός Συστήματος Ανιχνευτή Μετάλλων.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 03 Ιουλίου, 2018. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνομα | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1. | Πανίκος Αναστασιάδης (Συντονιστής Επιτροπής) | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 2. | Κωνσταντίνο Ανθούλη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3. | Γιώργος Φλουρέντζου | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |

Στη συνεδρία δεν παραβρέθηκαν παρατηρητές.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των διευκρινήσεων που υπέβαλε ο προσφέροντας GALATARIOTIS TECHNICAL LTD (1/2), έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και επομένως κρίθηκε αποδεκτή.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης όρισε νέα συνάντηση για τις 05 Ιουλίου, 2016 για υπογραφή του Μέρους Α της έκθεσης αξιολόγησης.

(Πανίκος Αναστασιάδης)

Συντονιστής Επιτροπής

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ:13.25.020.18.049.Π.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |

05 Ιουλίου, 2018

Πρακτικά Συνεδρίας αρ. 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 18.049.Π.ΗΜΥ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 7ετή συντήρηση ενός Ακτινοδιαγνωστικού Συστήματος και ενός Συστήματος Ανιχνευτή Μετάλλων.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 05 Ιουλίου, 2018. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνομα | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1. | Πανίκος Αναστασιάδης (Συντονιστής Επιτροπής) | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 2. | Κωνσταντίνο Ανθούλη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3. | Γιώργος Φλουρέντζου | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |

Στη συνεδρία δεν παραβρέθηκαν παρατηρητές.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, ολοκλήρωσε την σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης και των σχετικών πρακτικών και εισηγείται να αποσφραγιστούν οι υποφακέλοι με τις οικονομικές προσφορές και των δύο προσφορών που υποβλήθηκαν.

(Πανίκος Αναστασιάδης)

Συντονιστής Επιτροπής

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ:13.25.020.18.049.Π.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |

20 Ιουλίου, 2018

Πρακτικά Συνεδρίας αρ. 5 της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 18.049.Π.ΗΜΥ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 7ετή συντήρηση ενός Ακτινοδιαγνωστικού Συστήματος και ενός Συστήματος Ανιχνευτή Μετάλλων.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 19 Ιουλίου, 2018. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνομα | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1. | Πανίκος Αναστασιάδης (Συντονιστής Επιτροπής) | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 2. | Κωνσταντίνο Ανθούλη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3. | Γιώργος Φλουρέντζου | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |

Στη συνεδρία δεν παραβρέθηκαν παρατηρητές.

- Μετά την αποσφράγιση των υποφακέλλων με τις οικονομικές προσφορές και των δύο προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή Αξιολόγησης έλεγξε τις τιμές των προσφορών χωρίς να εντοπίσει οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Στη συνέχεια, συμπληρώθηκε ο Πίνακας Τιμών που θα επισυναφθεί στην έκθεση αξιολόγησης.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας GALATARIOTIS TECHNICAL LTD (1/2) για το Τμήμα Α, δεν ικανοποιεί την απαίτηση του διαγωνισμού σχετικά με το ποσοστό του Συνολικού Ποσού Εργασιών Συντήρησης και του Συνολικού Ποσού Εργασιών Προμήθειας Εξοπλισμού που πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του είκοσι-πέντε τοις εκατό (25%). Το ποσοστό της προσφοράς είναι 17%, ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρείας GALATARIOTIS TECHNICAL LTD (1/2) για το Τμήμα Α, απορρίπτεται.

- Κατά την διάρκεια της συνεδρίας, οριστικοποιήθηκε το Μέρος Β (Οικονομικές Προσφορές – Ανάθεση Σύμβασης) της Έκθεσης Αξιολόγησης και όλα τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα.

- Η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης και για τα δύο Τμήματα, στον προσφέροντα PAPAETIS SERVICES LTD, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

(Πανίκος Αναστασιάδης)

Συντονιστής Επιτροπής