| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.2022.048.E.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800414 |
| 14 Σεπτεμβρίου 2022 |

Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση κλειστού κυκλώματος  παρακολούθησης στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας

Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.020.2022.048.ΗΜ

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για δεύτερη φορά 14 Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τη συνεδρία εξετάστηκαν οι διευκρινίσεις που υπέβαλαν οι προσφέροντες και κατά πόσο αυτές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού.

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η προσφορά 1/6 της εταιρείας Concept Security Systems LTD, η προσφορά 2/6 της εταιρείας LAM LYSI ALARM SECURITY LTD,και η προσφορά 5/6 της Η.Μ.Κ EYESCAN LTD πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορεί να αξιολογηθούν περαιτέρω.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην τεχνική αξιολόγηση των έγκυρων προσφορών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε με διευκρινιστική επιστολή  από τους προσφέροντες τα εξής :

Προσφορά  5/6 της εταιρείας Η.Μ.Κ EYESCAN:

1.	Παράρτημα 10.1.2 Παράγραφος 1.5.2 xi : Να υποβληθούν οι υπολογισμοί σε διαμόρφωση RAID 6 με τους οποίους να φαίνεται ο αριθμός των σκληρών δίσκων.

2.	 Δήλωσης συμμόρφωσης από το κατασκευαστή όπου να ικανοποιούνται τα πρότυπα:

- EN 60950 ή EN 60065 ή ισοδύναμο

- EN 55022 ή ισοδύναμο

- ΕΝ5024 ή ΕΝ 50130-4 ή ισοδύναμο

- ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 ή ισοδύναμα

για τα μοντέλα που έχουν δηλωθεί στο παράρτημα 15.

Προσφορά 2/6 τηε εταιρείας LAM LYSI ALARM SECURITY LTD:

1.	Παράρτημα 10.1.2 Παράγραφος 1.5.2 xi : Να υποβληθούν οι υπολογισμοί σε διαμόρφωση RAID 6 με τους οποίους να φαίνεται ο αριθμός των σκληρών δίσκων.

Η επιτροπή όρισε ως επόμενη συνεδρία τις 20/9/2022.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Αργυρώ Γεωργίου | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ (Συντονιστρια) | _____________________ |
| Ηλίας Ηλίας | Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρολογίας ΤΗΜΥ | _____________________ |
| Γιώργος Ματσουκάρης | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | _____________________ |