| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ |
| Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, διενεργεί ελέγχους σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά φωτιστικά τύπου αλυσίδας. Παράλληλα το Τμήμα θεωρεί χρήσιμο να παράσχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και την ασφαλή χρήση των φωτιστικών: |
| 1. | Αγοράζετε τα φωτιστικά από αξιόπιστους εμπόρους επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας. |
| 2. | Πριν από την αγορά των φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι αυτά: |
|  | Φέρουν τη σήμανση CE. |
|  | Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, των οποίων η γνώση και η τήρηση εξασφαλίζουν ότι αυτό χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η τάση λειτουργίας και ο βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία (IP). |
|  | Φέρουν το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό σήμα του κατασκευαστή. |
|  | Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο της συσκευής. |
| Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφανείς, ευανάγνωστες, ανεξίτηλες, ανθεκτικές και διαρκείς και να μην αφαιρούνται εύκολα. |
|  | Συνοδεύονται με οδηγίες ασφάλειας, χρήσης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα. |
|  | Συνοδεύονται από σχετική πληροφόρηση, στην περίπτωση που είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο. |
|  | Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας 230V, ή συνοδεύονται από κατάλληλο μετασχηματιστή. |
|  | Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή συνοδεύονται από κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα. |
| 3. | Για την ασφαλή χρήση των φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι αυτά: |
|  | Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές/ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα. |
|  | Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προηγούμενης χρήσης. |
|  | Έχουν ενσωματωμένους όλους τους λαμπτήρες στην αλυσίδα. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, οι λαμπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται με λαμπτήρες του ίδιου τύπου. |
|  | Οι αγκυρώσεις των καλωδίων είναι αξιόπιστες |
|  | Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τις ώρες απουσίας από το σπίτι καθώς και κατά τις ώρες του ύπνου. |
| Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800454. |