| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αρ. ΕΑΗ-2012-047 / 28-09-2012

Συσκευές αδυνατίσματος – USAFON και TONAF (G, L και S)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι τα πιο κάτω προϊόντα, δε συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Eξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2003 μέχρι 2011, και εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη.

| Προϊόντα |  |
| --- | --- |
| Κατηγορία: Συσκευές προσωπικής φροντίδας Είδος: Συσκευές αδυνατίσματος Μοντέλα: 1. USAFON 2. TONAF G 3. TONAF L 4. TONAF S Χαρακτηριστικά: Μεταλλικό περίβλημα Δυο χειρολαβές Διακόπτης ελέγχου λειτουργίας (ON/OFF switch) με λυχνία ένδειξης Κόκκινος ωστικός διακόπτης ενεργοποίησης Τέσσερεις έξοδοι τάσης Τέσσερεις περιστροφικοί διακόπτες ρύθμισης, με ενδείξεις 1-10 Τέσσερεις λυχνίες ένδειξης με τη σήμανση V Κάθε συσκευή, συνοδεύεται από αριθμό ηλεκτρικών καλωδίων, μεταλλικών πλακών και επιθεμάτων, εντός των οποίων εισάγονται οι μεταλλικές πλάκες, καθώς και ζώνες πρόσδεσης των επιθεμάτων στο σώμα. Όλες οι συσκευές είναι πανομοιότυπες μεταξύ τους και δε φέρουν σήμανση συμμόρφωσης (СЄ) αλλά ούτε και καμία άλλη σήμανση. Επιπρόσθετα, η συσκευή USAFON φέρει το ίδιο μοντέλο με τη συσκευή η οποία σχετίζεται με θανατηφόρο ατύχημα, σε ινστιτούτο αισθητικής. |  |
| Κίνδυνος: | Ηλεκτροπληξία / Εγκαύματα |  |

Προτρέπονται οι καταναλωτές και οι παροχείς υπηρεσιών που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στις συγκεκριμένες συσκευές, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης η χρήσης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800301, 22800419 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.