| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.055.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

26 Ιουνίου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή για το Κρατικό Αρχείο

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 362913 ημερ. 22/5/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4879 (γνωστοποίηση 1074) και ημερομηνία  31 Μαΐου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η  προσφορά στην οποία θα γίνει ανάθεση σύμβασης, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.055.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή για το Κρατικό Αρχείο |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4879 | Γν.: 1074 | Ημερ.: 31/5/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 22/5/2019 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 21/6/2019 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 21/9/2019 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €10.100 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.01.001 ημερ. 4/4/19 από Κρατικό Αρχείο |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Ένα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή για το Κρατικό Αρχείο, στη Λευκωσία.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 14.1 του Μέρους 1 (Γενικοί όροι του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd

Aentep Cyprus

CHN Paper Ltd

GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd

KNK IMPORTS LTD

WAMET (DEMETRIADES) LTD

ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν δύο (2) προσφορές, ως ακολούθως:

| Αρ. προσφοράς | Προσφέρων | Κατασκευαστής/ μοντέλο πρέσας | Κατασκευαστής/ μοντέλο αεροσυμπιεστή | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd | SECABO TP10 (Germany) | BAMBI BB50D (UK) | €8.050 |
|  | Aentep Ltd | SEFA SLIDE865 (France) | SEFA COMP-240 (France) | €10.003 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 6.3.Α του Μέρους 1, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με βάση τα πιο πάνω και οι δύο προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των δύο προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 10,6%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 20,2%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές, πιθανούς προσφοροδότες.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος πρέσας: | SECABO TP10 |
| Κατασκευή/τύπος αεροσυμπιεστή: | BAMBI BB50D |
| Προέλευση πρέσας: | Γερμανία |
| Προέλευση αεροσυμπιεστή: | Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τιμή εξοπλισμού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.800,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.050,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Aentep Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος πρέσας: | SEFA SLIDE865 |
| Κατασκευή/τύπος αεροσυμπιεστή: | SEFA COMP-240 |
| Προέλευση πρέσας: | Γαλλία |
| Προέλευση αεροσυμπιεστή: | Γαλλία |
| Τιμή εξοπλισμού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.403,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €600,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.003,00 |

Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς διαπίστωσε ότι τα πιο κάτω έγγραφα υποβλήθηκαν κενά και ανυπόγραφα και ζήτησε από τον προσφέροντα να τα υποβάλει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, κάτι που έγινε αυθημερόν.

- Επισυναπτόμενο αρ. 2 (Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης),

- Επισυναπτόμενο 3 (Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης),

- Επισυναπτόμενο 5 (Τιμές για διορθωτικές εργασίες) και

- Επισυναπτόμενο 9 (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία).

Επίσης ζητήθηκε και υποβλήθηκε τεχνικό φυλλάδιο για τον αεροσυμπιεστή. Αντίγραφα των στοιχείων που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση τις σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή στον προσφέροντα αρ. 1 (B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τις όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος πρέσας: | SECABO TP10 |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος αεροσυμπιεστή: | BAMBI BB50D |
| Προέλευση πρέσας: | Γερμανία |
| Προέλευση αεροσυμπιεστή: | Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τιμή εξοπλισμού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.800,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.050,00 |
| Ποσό Φ.Π.Α. | €1.529,50 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Bio diagnostic Supplies Ltd | 2 Aentep Cyprus |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 6.3.Α) |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 3 | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |
| 6 | Βεβαίωση για Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 5.2 (1 σύμβαση αξίας €---) | ΔΕ | ΔΕ |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 6.3.Β) |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Μέρος 3 | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογος Υλικών και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 6 | Ναι | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Ναι | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/μενο 5 | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες | Επισυν/μενο 6 | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 9 | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 6.3.Γ) |  |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 5 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 5Α | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Κατασκευαστής/μοντέλο πρέσας | Κατασκευαστής/ μοντέλο αεροσυμπιεστή | Τιμή θερμαινόμενης πρέσας (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή αεροσυμπιεστή (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd | SECABO TP10 (Germany) | BAMBI BB50D (UK) | €6.350 | €1.450 | €250 | €8.050 |
|  | Aentep Ltd | SEFA SLIDE865 (France) | SEFA COMP-240 (France) | €6.608 | €2.795 | €600 | €10.003 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd | Aentep Ltd |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |
|  |  | SECABO TP10 | SEFA SLIDE865 |
|  | Η θερμαινόμενη πρέσα θα λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα και θα είναι κατάλληλη για διαχείριση μεγάλων αντικειμένων κατασκευασμένων από χαρτί ή και άλλα υλικά. Η βάση θα είναι συρόμενη. | Ναι | Ναι |
|  | Να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή (CE Declaration of Conformity). | Ναι | Ναι |
|  | Ελάχιστες διαστάσεις ωφέλιμης επιφάνειας εργασίας: 80Χ60cm | Ναι, 105Χ75cm | Ναι, 85Χ65cm |
|  | Η πρέσα θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο πάγκο εργασίας ύψους 1m από το πάτωμα, πλάτους 1,1m και βάθους 1m. Ως εκ τούτου το πλάτος και το βάθος της πρέσας να είναι ανάλογες και να μην υπερβαίνουν αυτές τις διαστάσεις. | Ναι, 110X90X140cm (80cm κλειστή, 140cm ανοικτή) | Ναι, 79,4X107,1X89,3cm (107,1 κλειστή, 175cm ανοικτή) |
|  | Πίεση συμπίεσης υλικών: τουλάχιστο 150g/cm² | Ναι, 150g/cm² | Ναι, 453g/cm² |
|  | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστο 220°C | Ναι, 225°C | Ναι, 0-230°C |
|  | Χρόνος ρύθμισης: από 0 μέχρι τουλάχιστον 15min | Ναι, 999sec (16,65min) | Ναι, 15-20min |
|  | Να υπάρχει ένδειξη της πίεσης του αέρα (μανόμετρο), ρύθμιση για το χρόνο συμπίεσης και την θερμοκρασία, καθώς επίσης και διακόπτης έκτακτης ανάγκης. | Ναι | Ναι |
|  | Μεγίστη πίεση λειτουργίας: 10 bar Πίεση λειτουργίας: ≈2 – 6 bar | Ναι, 10bar | Ναι, 10bar |
|  | Ηλεκτρική ισχύς: τουλάχιστο 5 kW | Ναι, 5,1kW | Ναι, 6kW |
|  | Ηλεκτρική παροχή: 230V±6%/50Hz ή 400V±6%/ 50Hz | Ναι, 400V±6%/ 50Hz | Ναι, 400V/ 50/60Hz |
|  | Η λειτουργία της πρέσας να διασφαλίζει την ασφάλεια του χειριστή. Π.χ. η έναρξη της λειτουργίας συμπίεσης θα γίνεται με το πάτημα δύο κομβίων ή άλλη μέθοδο δεδομένου ότι διασφαλίζει την ασφάλεια του χειριστή. | Ναι Mε το πάτημα δύο κομβίων | Ναι |
| 2 | Αεροσυμπιεστής | BAMBI BB50D | SEFA COMP-240 |
|  | Ο αεροσυμπιεστής να είναι κατάλληλος για την παροχή συμπιεσμένου αέρα για την κανονική λειτουργία της πρέσας που προσφέρεται. | Ναι | Ναι |
|  | Κανονική πίεση εργασίας: 7-10 bar | Ναι, 8 bar | Ναι, 2-10 bar |
|  | Πραγματική παροχή αέρα (Free Air Delivery): 8,5 cfm (100 lt/min) ή μεγαλύτερη. | Ναι, 100 lt/min | Ναι, 240 lt/min |
|  | Αεροφυλάκιο: 50 lt ή μεγαλύτερο | Ναι, 50lt | Ναι |
|  | Ηλεκτρική παροχή: 230V±6%/50Hz | Ναι, 230V±6%/50Hz | Ναι, 240V/50Hz |
|  | Κινητήρας: Ηλεκτρικός με ισχύ ανάλογη για την παροχή και πίεση αέρα που ζητείται, όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή. | Ναι, 0,68kW (1HP) | Ναι |
|  | Να διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας (π.χ. για υπερθέρμανση). | Ναι, thermal overload | Ναι |
|  | Να διαθέτει τα ακόλουθα: |  |  |
|  | Ένδειξη για την πίεση του αέρα | Ναι | Ναι |
|  | Βαλβίδα για άδειασμα και καθάρισμα | Ναι | Ναι |
|  | Ανακουφιστική βαλβίδα | Ναι | Ναι |
|  | Φίλτρο αέρα εισαγωγής | Ναι | Ναι |
|  | Ο αεροσυμπιεστής θα τοποθετηθεί σε απόσταση από την πρέσα και θα χρειαστεί αγωγός (σωλήνα ή λάστιχο) μήκους περίπου 10m για σύνδεση τους. Η σύνδεση είναι ευθύνη του Ανάδοχου και να γίνει με ταχυσυνδέσμους (universal quick couplings) στα άκρα. | Ναι | Ναι |
|  | Τα επίπεδα θορύβου του αεροσυμπιεστή να είναι 50dB ή μικρότερα. | Ναι, 42dB | Ναι, 42dB |
|  | Να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή (CE Declaration of Conformity). | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.055 Αρ. τηλ.: 22800529 | 26 Ιουνίου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.055.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 26/6/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| Αρ. προσφοράς | Προσφέρων | Κατασκευαστής/ μοντέλο πρέσας | Κατασκευαστής/ μοντέλο αεροσυμπιεστή | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd | SECABO TP10 (Germany) | BAMBI BB50D (UK) | €8.050 |
|  | Aentep Ltd | SEFA SLIDE865 (France) | SEFA COMP-240 (France) | €10.003 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 και 6.3.Α του Μέρους 1 (Γενικοί όροι), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).  Και με τις δύο προσφορές, υποβλήθηκαν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν ώστε να ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

- Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς αρ. 2 διαπίστωσε ότι τα πιο κάτω έγγραφα υποβλήθηκαν κενά και ανυπόγραφα και ζήτησε από τον προσφέροντα να τα υποβάλει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, κάτι που έγινε αυθημερόν.

- Επισυναπτόμενο αρ. 2 (Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης),

- Επισυναπτόμενο 3 (Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης),

- Επισυναπτόμενο 5 (Τιμές για διορθωτικές εργασίες) και

- Επισυναπτόμενο 9 (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία).

Επίσης ζητήθηκε και υποβλήθηκε τεχνικό φυλλάδιο για τον αεροσυμπιεστή. Αντίγραφα των στοιχείων που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές των δύο προσφορών. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί καθώς και τα έντυπα που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφοροδότη αρ. 2 (Aentep Ltd), η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι και οι δύο προσφορές ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας κατασκευής SECABO μοντέλο TP10 και ενός αεροσυμπιεστή κατασκευής BAMBI μοντέλο BB50D στην τιμή των €8.050,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος

………………………. Χριστάκης Καλλονάς