|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/64b48afa606d5553c22570360021f4a4/Text/8.30D2?OpenElement&FieldElemFormat=jpg |  |  | logo |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ**  **ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ** |  |  |  |

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 μέχρι 2013,

οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003 μέχρι 2011, και

οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2007 μέχρι 2009.

**Πληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις αποσύρσεις**

**χριστουγεννιάτικων φωτιστικών τύπου αλυσίδας**

**Νοέμβριος 2016**

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό, ότι κατά τις εκστρατείες ελέγχου χριστουγεννιάτικων φωτιστικών τύπου αλυσίδας που διενήργησε κατά τα προηγούμενα χρόνια, είχε διαπιστώσει ότι, τα πιο κάτω προϊόντα δε συμμορφώνονταν με τις πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας, και ως εκ τούτου, είχε διατάξει την απόσυρσή τους από την αγορά.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους τα προϊόντα αυτά να μην τα χρησιμοποιούν.

**Περιγραφή προϊόντων:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Άγνωστος * Χαρακτηριστικά: 240V, LED με ανεξάρτητο μετασχηματιστή και μονάδα ρύθμισης * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5291436002095 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Άγνωστος * Χαρακτηριστικά: 240V, LED με ανεξάρτητο μετασχηματιστή και μονάδα ρύθμισης * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5291436002088 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Άγνωστος * Χαρακτηριστικά: 240V, LED με μονάδα ρύθμισης (flasher unit) * Μοντέλο μονάδας ρύθμισης: PW100S-BS * Κατασκευαστής μονάδας ρύθμισης: Linhaj Hangfe Electronics Co., Ltd * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 2200020100935 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Αριθμός είδους (ΙΤΕΜ ΝΟ): PW100S-BS * Χαρακτηριστικά: 220-240V, 50Hz, 35W * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 2200020101178 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Αριθμός είδους (ΙΤΕΜ ΝΟ): PMC100S-BS * Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 50HZ, 35W * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 2200020101130 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Άγνωστος * Χαρακτηριστικά: 230 V, LED και με μονάδα ρύθμισης (flasher unit) * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 2200020100973 * Μοντέλο μονάδας ρύθμισης: ΥΧ-240-G * Κατασκευαστής μονάδας ρύθμισης: Taizhou Jiaojiang Yingxing Electronics Co. Ltd |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Άγνωστος * Χαρακτηριστικά: 230 V, LED και με μονάδα ρύθμισης (flasher unit) * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 2200020101017 * Μοντέλο μονάδας ρύθμισης: HV-2F-08A (IP44) * Κατασκευαστής μονάδας ρύθμισης: Linhai Hongfa Electronics Co., Ltd |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Εμπορική επωνυμία (στη συσκευασία): Christmas sky * Tύπος (στη συσκευασία): A2-4 * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 2000009632736 * Χαρακτηριστικά: 230 V, LED και με μονάδα ρύθμισης (flasher unit) |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Εμπορική επωνυμία: Rice Light * Τύπος: LY180-2 * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5290633225825 |
|  | * Εμπορική επωνυμία (στη συσκευασία): Best House * Τύπος (στη συσκευασία): 1951/GS1005B * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290945024314 * Χαρακτηριστικά: 230 V |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Εμπορική επωνυμία (στη συσκευασία): PERFETTO CHRISTMAS LIGHTS * Τύπος (στη συσκευασία): 8046/DL69202 * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290945072476 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Εμπορική επωνυμία (στη συσκευασία): PERFETTO CHRISTMAS LIGHTS * Τύπος (στη συσκευασία): 8051/DL69314 * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290945072520 |
|  | * Εισαγωγέας (στη συσκευασία): TO EPILEKTON * Εμπορική επωνυμία (στη συσκευασία): Home Beauty * Τύπος (στη συσκευασία): 240L * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290882046332 * Χαρακτηριστικά: 240V, LED και με μονάδα ρύθμισης (flasher unit) |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Άγνωστος * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 2200020100812 * Χαρακτηριστικά: Φωτοσωλήνας με τρεις Άγιους Βασίληδες |
|  | * Κατασκευαστής: Magic Christmas S.A. * Τύπος: 009-490021 * Χώρα προέλευσης: Ελλάδα * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5206139807045 * Χαρακτηριστικά: 230 V, LED και με μονάδα ρύθμισης (flasher unit) |
|  | * Εισαγωγέας (στη συσκευασία): A&S Kamilaris Trading Ltd * Τύπος (στη συσκευασία): MP-100L * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290895023665 |
|  | * Κατασκευαστής: YIN YU * Τύπος (στη συσκευασία): LED-SPL-192-6M-240V-WW * Xώρα προέλευσης: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): DEL057 * Χαρακτηριστικά: 230V, LED και με μονάδα ρύθμισης (flasher unit) |
|  | * Κατασκευαστής: Linhay City Huihuang Craft Lighting Decorations Ltd * Τύπος: HHC-16 (RP-16M στη συσκευασία) * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5688000000920 |
|  | * Κατασκευαστής: Linhay City Huihuang Craft Lighting Decorations Ltd * Τύπος: HHC-10 (RP-10M στη συσκευασία) * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 4892327781450 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: SL-10M-100LED * Χώρα κατασκευής: Ιταλία * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 4891879135827 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύποι (στη συσκευασία): 09005-20, 09002-20, 09001, 0900620 * Χώρα κατασκευής: Άγνωστη * Ηλεκτρονικοί κωδικοί αναγνώρισης: Άγνωστοι |
|  | * Κατασκευαστής: Taizhou D&F Lighting Co. Ltd * Τύπος: 100LED BULB * Εμπορική επωνυμία (στη συσκευασία): Domenique * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5005349993407 |
|  | * Κατασκευαστής: Magic Christmas S.A. * Εμπορική επωνυμία: Magic Christmas S.A. * Τύποι: 09-500561, 009-500570, 009-500540 * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 4206139809971 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύποι (στη συσκευασία): 100LED, 200LED * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικοί κωδικοί αναγνώρισης: 2200020064732 (100LED),   2200020064657 (200LED) |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύποι: D2D-10, D3D-20 * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικοί κωδικοί αναγνώρισης: 2200020064855 (D2D-10),   2200020064893 (D3D-20) |
|  | * Κατασκευαστής: Yuering Dacheng Electronic Factory * Τύπος: DCH320 * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5283002120883 |
|  | * Κατασκευαστής: Evermore Lighting (Nanjing) Ltd * Τύπος: 10035 (35L) * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 0299323000037 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Rope Light Motif NDM-00481 / DEL28136 * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: Άγνωστος |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: J108-160LB (XLAGS160ICEC) * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5203266745363 |
|  | * Κατασκευαστής:Zhejiang Huangyan Jufeng Decorative Lights Co. Ltd * Τύπος: 20L * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 8422562024348 |
|  | * Κατασκευαστής: Kingsun Μetals & Plastics Μgf. Co. Ltd * Εμπορική επωνυμία / Τύπος: Terrex Handles – AG / 101P * Χώρα κατασκευής: Άγνωστη * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 4005558007491 |
|  | * Κατασκευαστής: Taizhou D & F Lighting MFG Co.,Ltd * Τύπος: 140 LED WHITE BULB * Χώρα κατασκευής: Άγνωστη * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5005324014035 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Decor Light Set x 50 Led-Fiang / DEL031 * Χώρα κατασκευής: Άγνωστη * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: Άγνωστος |
|  | * Κατασκευαστής: Taizhou D&F Lighting MFG. Co Ltd * Τύπος: TWINKLE LIGHT 100L Multi bulb * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5005324010020 |
|  | * Κατασκευαστής: TECHNID * Εμπορική επωνυμία: 35014 Multicolour * Τύπος: DEL0545 * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 8006249005679 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Εμπορική επωνυμία: Carrefour * Τύπος: no 8D (MI 240) * Χώρα κατασκευής: Γαλλία * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 3606604063877 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: Α15-025 * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 0269191000033 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: J101 - C140L * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5203266480509 |
|  | * Κατασκευαστής: Zhejiang Huangyan Zaida Craft Decoration Lights Co. Ltd * Εμπορική επωνυμία: RICE CURTAIN LIGHT * Τύπος: 600L * Χώρα κατασκευής: Άγνωστη * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5290633164223 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Τύπος: GS/CE-180M-4W8F * Χώρα κατασκευής: Άγνωστη * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 014575113010 |
|  | * Κατασκευαστής: Taizhou Tianchen Lighting CO. Ltd * Τύπος: SUPER RC 240 * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 2200000268747 |
|  | * Κατασκευαστής: Taizhou Tianchen Lighting CO. Ltd * Τύπος: SUPER C 100 * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 2200000243614 |
|  | * Κατασκευαστής: Άγνωστος * Εμπορική επωνυμία: CINLIGHTS INDOOR * Τύπος: CINTER BV-NL 1187 ZS * Χώρα κατασκευής: Άγνωστη * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 8713608833131 |
|  | * Κατασκευαστής: Linhai City Jofeng Decorative Lights Co. Ltd * Τύπος: GS-JFF-04 * Χώρα κατασκευής: Κίνα * Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5920555000209 |

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιων προϊόντων ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [director@ems.mcw.gov.cy](mailto:director@ems.mcw.gov.cy) ή να αποστείλει τηλεομοιότυπο στο 22348202.

ΜΝ/