| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.18.034.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

8 Μαΐου, 2018

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός συστήματος ανοξικής απολύμανση/ απεντόμωσης για το Κρατικό Αρχείο

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3155657 ημερ. 2/4/2018) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4819 (γνωστοποίηση 731 και ημερομηνία  5 Απριλίου, 2018 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 17.034.ΕΠ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός συστήματος ανοξικής απολύμανση/ απεντόμωσης |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4819 | Γν.: 731 | Ημερ.: 5/4/2018 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 2/4/2018 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 4/5/2018 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 4/9/2018 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €28.400 (χωρίς Φ.Π.Α.) €26.000 προμήθεια και €2.400 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.01.001 ημερ. 13/3/18 Κρατικού Αρχείου (Προϋπολογισμός 2018, Κεφ. 13.01.11, άρθρο 03223) |
| 1.11 | Αρ. Συμπληρωματικών/Διορθωτικών Εγγράφων: | Κανένα |

1.13	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση ενός συστήματος ανοξικής απολύμανση/ απεντόμωσης για το Κρατικό Αρχείο.

1.14	Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.15	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε συμπληρωματικό έγγραφο.

1.16	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.17	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

A. Papaetis Services Ltd Comfort Reliance Eng. Co. Ltd GEVAZ Engineering and Consultancy LTD Ledra Engineering Co Ltd Βαρνάβας Μέλιου

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν δύο (2) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Papaetis Services Ltd | 1 | €27.925,00 | €27.743,55 |
|  | Comfort Reliance Eng. Co. Ltd | 2 | €27.890,00 | €27.798,51 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτημα 15 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Ο προσφέρων αρ. 2 δεν είχε υποβάλει με την προσφορά το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 2) και τις λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 3) του Μέρους Ε (Εργασίες Συντήρησης) των εγγράφων του διαγωνισμού, ούτε το πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας. Η Επιτροπή ζήτησε και ο προσφέρων υπέβαλε τα πιο πάνω. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Με την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων και οι δύο προσφορές ικανοποιούν τα πιο πάνω κριτήρια και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν έχουν εντοπιστεί οποιαδήποτε λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των δύο προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 1,73%. Η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 1,67%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και από προηγούμενο διαγωνισμό.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων συστημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Δεν έχουν αποσταλεί διευκρινιστικές επιστολές όσον αφορά το τεχνικό μέρος των προσφορών.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.1	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Comfort Reliance Eng. Co. Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος συστήματος: | RGI bioSteryl tech srl/ VELOXY 1000RHD |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για σύστημα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €26.550,00 |
| Τιμή συντήρησης για 3 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.340,00 |
| Τιμή συντήρησης για 3 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.248,51 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €27.890,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €27.798,51 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.2	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | A. Papaetis Services Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος συστήματος: | RGI bioSteryl tech srl/ VELOXY 1000RHD |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για σύστημα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25.425,00 |
| Τιμή συντήρησης για 3 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 3 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.318,55 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €27.925,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €27.743,55 |

Ο προσφέρων έχει υποβάλει προσφορά για το ίδιο σύστημα όπως και ο προσφέρων αρ. 2.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός συστήματος ανοξικής απολύμανσης/ απεντόμωσης για το Κρατικό Αρχείο στον προσφέροντα αρ. 1 (A. Papaetis Services Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | A. Papaetis Services Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος συστήματος: | RGI bioSteryl tech srl/ VELOXY 1000RHD |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για σύστημα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25.425,00 |
| Τιμή συντήρησης για 3 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.500,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €27.925,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος 15 των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 A. Papaetis Services Ltd | 2 Comfort Reliance Eng. Co. Ltd |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 4.4 (Μέρος Α) Παράρτημα 4Α | Ναι | Ναι |
| 2. | Έντυπο Προσφοράς | Παράρτημα 3 | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Παράρτημα 4 | Ναι | Ναι |
| 4. | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Παράρτημα 5 | Ναι | Ναι |
| 5. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (σημ. 1) | Παράγραφος 4.2.1(α) του Παραρτήματος 2 και Παράρτημα 6 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 6.1 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων (σημ. 1) | Παράγραφος 4.3.1(α) και Παράρτημα 7.1 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 6.2 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία εργοδοτουμένων(σημ. 1) | Παράγραφος 4.3.1(γ) και Παράρτημα 7.2 | Ναι | Ναι |
| 6.3 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα εξασφάλισης ποιότητας (σημείωση 1) | Παράγραφος 4.3.3 του Παραρτήματος 2 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 7. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς | Παράρτημα 10 | Ναι | Ναι |
| 7.1 | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Παράρτημα 10.1 | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης | Παράρτημα 10.2 | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Παράρτημα 10.3 | Ναι | Ναι |
| 7.4 | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Παράρτημα 10.4 | Ναι | Ναι |
| 8. | Πίνακας Υλικών, Συσκευών, Εξαρτημάτων και Προτεινόμενων Κατασκευαστών | Παράρτημα 11 | Ναι | Ναι |
| 9. | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Μέρος Δ |  |  |
| 10. | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας (σημ. 1) | Παράγραφος 6.2.2(ii) | Ναι | Ναι |
| 11. | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |
| 12. | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα | Παράγραφος 6.2.2(xiv) (Μέρος Α) |  |  |
| 12.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Παράρτημα 13 | Ναι | Ναι |
| 12.2 | Δηλώσεις/ εξουσιοδοτήσεις κατασκευαστών |  | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 13. | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε. | Παράγραφος 6.2.2(xv) (Μέρος Α) |  |  |
| 13.1 | Δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν |  | ΔΕ | ΔΕ |
| 14. | Στοιχεία τεκμηρίωσης για το Προσωπικό Πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου αντίστοιχου Οργανισμού. |  | Ναι | Ναι |
| 15. | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 (xi) – Μέρος Α |  |  |
| 15.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράρτημα 12 | ΔΕ | ΔΕ |
| 15.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Παράρτημα 4 | ΔΕ | ΔΕ |
| 15.3 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας άλλων φορέων: Στοιχεία εργοδοτουμένων | Παράγραφος 4.3.1(γ) και Παράρτημα 7.2 | ΔΕ | ΔΕ |
| 16 | Μέρος Ε – Πρόγραμμα προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι | Ναι |
| 17 | Μέρος Ε – Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3 | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 18.034.ΕΠ.ΗΜΥ - Σύστημα ανοξικής απολύμανσης/ αποεντόμωσης |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |
|  | Προσφέρων | A. Papaetis Services Ltd | Comfort Reliance Eng. Co. Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 25,425.00 | € 26,550.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €26.000) |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 500.00 | € 483.09 | € 400.00 | € 386.47 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 1,000.00 | € 933.51 | € 450.00 | € 420.08 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1,000.00 | € 901.94 | € 490.00 | € 441.95 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 2,500.00 | € 1,340.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €2.400) |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 2,318.55 | € 1,248.51 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €28.400) | € 27,925.00 | € 27,890.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 5,305.75 | € 5,299.10 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 27,743.55 | € 27,798.51 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Α. Papaetis Services Ltd | Comfort Reliance Eng. Co. Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | RGI bioSteryl tech srl/ VELOXY 1000RHD | RGI bioSteryl tech srl/ VELOXY 1000RHD |
| Χώρα προέλευσης: | Ιταλία | Ιταλία |
| 1. | GENERAL |  |  |
| 1.1. | This specification outlines the functional requirements for an anoxic disinfestation system for the eradication of insect pests from wood, paper, textile and other biological material with the use of anoxic treatment (removing oxygen from the environment for a few weeks). | Ναι | Ναι |
| 1.2. | The model/type of the system to be offered shall have a history of successful use in libraries / museums/ archives or similar applications. Prototypes shall not be accepted. As a proof of this a documented reference list shall be provided with the tender. | Ναι | Ναι |
| 1.3 | The system must be able to operate in the absence of controls for a number of days. | Ναι | Ναι |
| 2. | Performance. |  |  |
| 2.1 | The system must be able to remove oxygen from the required space by inserting nitrogen of purity 99,96% (residual O2 of 0,44%). The flow (lt/min) of the nitrogen to be stated. | Ναι 99,99% (residual O2 of 0,01%) at 13lt/min | Ναι 99,96% (residual O2 of 0,04%) at 13lt/min |
| 3. | STRUCTURE AND TECHNICAL CHARACTERISTICS |  |  |
|  | Nitrogen separator: Capacity 1000-1400 lt/hr Electric resistance for heating imported air. | Ναι 1000 lt/hr | Ναι 1000 lt/hr |
|  | Automatically adjusted system for nitrogen Humidification/ Dehumidification: Relative humidity to be adjusted from 20% - 90%. | Ναι 15% - 90%. | Ναι 15% - 90%. |
|  | Filtration: The nitrogen to be filtered for any foreign contaminants such as oil, impurities and condensation. | Ναι | Ναι |
|  | Sterilizing Device For sterilization of the Nitrogen entering the casings. | Ναι | Ναι |
|  | Controls and indicators: On the main unit of the equipment, a panel should be placed with indicators and instruments, including flowmeter, manometer, hours counter and other controls and indicators necessary for its operation. | Ναι | Ναι |
|  | Compressor: Electric rotary compressor of adequate power for mass flow rate of about 150 lt/min at 10 bar, complete with all fittings. Its noise level must be kept as low as possible and less than 68dB. The compressor must bear a CE certificate. | Ναι 160 lt/min at 10 bar 2006/42/EC 64dB | Ναι 160 lt/min at 10 bar 2006/42/EC 64dB |
|  | Compressed air tank: Capacity about 15 lt, complete with fittings. | Ναι | Ναι |
|  | Oxygen analyzer: To detect and monitor traces of oxygen in nitrogen generated. It should include a USB port (for date saving). | Ναι | Ναι |
|  | Temperature & relative Humidity measuring system: Suitable for continuous monitoring of temperature and humidity in the gastight casings. | Ναι | Ναι |
|  | Sealing tong: Electric supply 220V, 50Hz, suitable to seal plastic film 30cm long each time. The heating temperature must be able to be regulated. | Ναι | Ναι |
|  | Valves: Ball type, with fast connectors, for importing nitrogen and exporting air from plastic enclosures. | Ναι | Ναι |
|  | Tubing: Tube for connecting the main unit and oxygen analyzer with the plastic enclosure. | Ναι | Ναι |
|  | High pressure spiral tube: For connection of the compressor outlet to the air tank and to the main unit. | Ναι, rilsan tubing | Ναι, rilsan tubing |
| 4 | Plastic film: Gas tight multilayer film suitable for the enclosures. | Ναι | Ναι |
| 5 | Tools: Any special tools and material required for the operation of the system must be provided. | Ναι | Ναι |
| 6 | Other standard equipment for the efficient and safe operation of the system shall be provided, as necessary. The system must be delivered in operational condition. | Ναι | Ναι |
| 7 | Warranty: At least 24 months | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία Αξιολόγησης

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Δεν εκδόθηκαν

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.18.034 Αρ. τηλ.: 22800529 | 8 Μαΐου, 2018 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 18.034.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός συστήματος ανοξικής απολύμανσης/ απεντόμωσης

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, συνεδρίασε στις 8/5/18 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Papaetis Services Ltd | 1 | €27.925,00 | €27.743,55 |
|  | Comfort Reliance Eng. Co. Ltd | 2 | €27.890,00 | €27.798,51 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).

- Ο προσφέρων αρ. 2 δεν είχε υποβάλει με την προσφορά το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 2) και τις λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 3) του Μέρους Ε (Εργασίες Συντήρησης) των εγγράφων του διαγωνισμού ούτε το πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας. Η Επιτροπή ζήτησε με επιστολή ημερομηνίας 8/5/18 την υποβολή των πιο πάνω και ο προσφέρων τα υπέβαλε αυθημερόν και ενώ η Επιτροπή βρισκόταν σε συνεδρία και αξιολογούσε την προσφορά τους προσφέροντα αρ. 1. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Και οι δύο προσφορές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και έχουν υποβάλει τα έντυπα που ζητούνται.

- Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή αποφάσισε ότι και οι δύο προσφέροντες ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Όπως φαίνεται στον πίνακα στην παράγραφο αρ. 2, ενώ η συνολική τιμή της προσφοράς αρ. 2 είναι χαμηλότερη κατά €35 από την προσφορά αρ. 1, μετά την αναγωγή σε σημερινές τιμές των ποσών της συντήρησης, η τιμή αξιολόγησης της προσφοράς αρ. 1 είναι χαμηλότερη από την τιμή της προσφοράς αρ. 2 κατά €54,96.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία A. Papaetis Services Ltd, που υπέβαλε τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για τρία χρόνια ενός συστήματος ανοξικής απολύμνασης/ απεντόμωσης κατασκευής RGI bioSteryl tech srl, τύπος VELOXY 1000RHD στην τιμή των €27.925,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος που προσφέρεται από τους δύο προσφέροντες, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

………………………. Κυριάκος Μωϋσή