| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2017

ΣΗΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των πιο πάνω Κανονισμών, εφιστά την προσοχή των εισαγωγέων, των μεταπωλητών και του καταναλωτικού κοινού στο ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης, στον οποίο περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός και τα υλικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τα φωτιστικά και οι οικιακές και άλλες παρόμοιες συσκευές, θα πρέπει να φέρει τη σωστή σήμανση. Βάσει της πιο πάνω Νομοθεσίας, καθώς επίσης και των συναφών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, η σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

(α)	Τη σήμανση СЄ.

(β)	Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, των οποίων η γνώση και η τήρηση εξασφαλίζουν ότι, αυτό χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του.

(γ) 	To όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή.

(δ)	Τον τύπο ή το μοντέλο του προϊόντος, όπως αυτός καθορίστηκε από τον κατασκευαστή.

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι:

- εμφανείς,

- ευανάγνωστες,

- ανεξίτηλες,

- ανθεκτικές και διαρκείς και,

- να μην αφαιρούνται εύκολα.

Η σήμανση СЄ τοποθετείται πάνω στο ίδιο το προϊόν εγχάρακτα ή ανάγλυφα ή στην πινακίδα στοιχείων του.

Η παράλειψη της τοποθέτησης της σήμανσης СЄ στο προϊόν και η τοποθέτησή της στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα, επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που είτε η τοποθέτησή της στο προϊόν δεν είναι δυνατή, είτε όπου, λόγω της φύσης του προϊόντος, η διατήρηση της σήμανσης δεν είναι διασφαλισμένη.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522.