Ασφάλεια συσκευών Τεχνητού Μαυρίσματος – “Sun Beds”

- Επιτήρηση Αγοράς

Ο έλεγχος της ασφάλειας των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως προς την ασφάλεια των συσκευών και τη συμμόρφωσή τους με την οδηγία για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης, και της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως προς την ασφάλεια παροχής των υπηρεσιών και τη συμμόρφωση με την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

Βασικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο εισαγωγέας/ παροχέας υπηρεσιών:

- Ενημέρωση-Προειδοποίηση των χρηστών

Οι χρήστες των συσκευών θα πρέπει να ενημερώνονται και να προειδοποιούνται για τους πιθανούς κινδύνους στην υγεία τους από τη χρήση τέτοιων συσκευών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται τόσο προφορικά όσο και με έντυπο υλικό από τους παροχείς τέτοιων υπηρεσιών, όπως επίσης και μέσω σχετικών πινακίδων στο χώρο όπου γίνεται η χρήση των συσκευών.

Οι χρήστες πρέπει επίσης να προτρέπονται να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, ενώ συστήνεται να υπογράφουν ότι έχουν λάβει γνώση των πιθανών κινδύνων.

- Προειδοποιητικές πινακίδες

Οι παροχείς υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν αναρτημένες, σε ευδιάκριτα σημεία των εγκαταστάσεών τους, προειδοποιητικές πινακίδες για τους κινδύνους για την υγεία από τη χρήση των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος. Οι πινακίδες θα πρέπει να αναγράφουν τις εξής προειδοποιήσεις:

«Προειδοποίηση: Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και στο δέρμα, όπως γήρανση του δέρματος και τελικά καρκίνο του δέρματος. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά. Φοράτε τα παρεχόμενα προστατευτικά γυαλιά. Ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα αισθητικής, μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία.»

Και

«Ορισμένες ιατρικές καταστάσεις ή παρενέργειες ορισμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μπορούν να ενταθούν με την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες ζητήστε ιατρική συμβουλή.»

- Κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν: τραυματισμούς στα μάτια και στο δέρμα, γήρανση και καρκίνο του δέρματος, επιπλοκές στην περίπτωση που ο χρήστης λαμβάνει ορισμένα φάρμακα ή προϊόντα αισθητικής.

- Ηλικία του χρήστη

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις συσκευές, άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Σύμφωνα με έρευνες φαίνεται ότι ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος είναι αυξημένος, στα νεαρά άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές.

- Πρόγραμμα μαυρίσματος

Οι παροχείς υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος θα πρέπει να εκπονούν ξεχωριστό πρόγραμμα χρήσης των συσκευών για κάθε χρήστη, εκτιμώντας τον τύπο του δέρματος του, και την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας που εκπέμπει κάθε συσκευή. Το πρόγραμμα χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συχνότητα και τη διάρκεια της κάθε επίσκεψης. Είναι επιθυμητή η συνεχής παρακολούθηση του χρήστη, έτσι ώστε να τηρεί το πρόγραμμα που του προτείνεται.

- Κοσμήματα

Όλα τα κοσμήματα και τα μεταλλικά αντικείμενα θα πρέπει να αφαιρούνται πριν τη χρήση της συσκευής.

- Προστατευτικά γυαλιά

Θα πρέπει να παρέχονται στους χρήστες ειδικά προστατευτικά γυαλιά για την προστασία των ματιών από την υπεριώδη ακτινοβολία (goggles), όπως αυτά καθορίζονται στο πρότυπο EN 60336-2-27, Άρθρο 32.102 .

- Οδηγίες Χρήσης

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

- Επιτρεπόμενη ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας

Η μέγιστη σταθμισμένη ερυθηματογόνος ακτινοβόληση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.3 W/m2. Οι παροχείς θα πρέπει να διασφαλίζουν, ότι οι λυχνίες των συσκευών αντικαθίστανται με άλλες του ίδιου τύπου ή όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή, ώστε οι συσκευές  να συνεχίσουν να εκπέμπουν κάτω από τα όρια.

- Τεχνικός Φάκελος

Κάθε συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο. Οι παροχείς υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος θεωρούνται και κατασκευαστές, εφόσον εμπλέκονται στη συντήρηση του προϊόντος (αντικατάσταση λαμπτήρων κτλ.). Ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, τον τεχνικό φάκελο της κάθε συσκευής που διαθέτουν προς χρήση.

- Σήμανση συσκευών Τεχνητού Μαυρίσματος

Κάθε συσκευή τεχνητού μαυρίσματος θα πρέπει να φέρει τη σήμανση “CE”. Επιπρόσθετα κάθε συσκευή θα πρέπει να φέρει τη σήμανση Τύπου UV.

Οι συσκευές διαχωρίζονται σε τέσσερις τύπους, ανάλογα με το μήκος κύματος και την ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπουν.

Οι τύποι διαχωρίζονται ως εξής:

    - Τύπος UV 1

    - Τύπος UV 2

    - Τύπος UV 3

    - Τύπος UV 4

- Προειδοποιήσεις πάνω στις συσκευές

  - Σε κάθε συσκευή θα πρέπει να αναγράφεται η σήμανση:

«Προειδοποίηση: Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και στο δέρμα, όπως γήρανση του δέρματος και τελικά καρκίνο του δέρματος. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά. Φοράτε τα παρεχόμενα προστατευτικά γυαλιά. Ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα αισθητικής, μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία.»

  - Στην περίπτωση που η συσκευή είναι τύπου 4 τότε θα πρέπει να φέρει την ακόλουθη σήμανση:

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής»

  - Στην περίπτωση που η συσκευή φέρει πομπούς UV ακτινοβολίας με φωτεινότητα μεγαλύτερη των 100 000 cd/m2 τότε πρέπει να φέρει τη σήμανση:

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξαιρετικά ισχυρό φως. Μην κοιτάζετε τον πομπό.»

- Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις συσκευές

Για κάθε συσκευή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και ο τεχνικός φάκελος, που συντάσσονται από τον κατασκευαστή.

- Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος, μπορείτε να αποτείνεστε στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.