ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Απαιτήσεις για τη διάθεση εξοπλισμού στην αγορά

Γενικές πληροφορίες

Η οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κατάργησε την οδηγία 89/336/ΕΟΚ από τις 20 Ιουλίου 2007.

Όσον αφορά το άρθρο 15 της νέας οδηγίας 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, η διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος που παρέμεινε αμετάβλητο μπορεί να συνεχιστεί έως τις 20 Ιουλίου 2009, εφόσον πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ και το πρώτο εμπόρευμα είχε διατεθεί στην αγορά πριν από τις 20 Ιουλίου 2007.

Ορισμοί

- Για τους σκοπούς αυτής της οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- «εξοπλισμός»: κάθε συσκευή ή σταθερή εγκατάσταση·

- «συσκευή»: κάθε τελική διάταξη, ή συνδυασμός διατάξεων, που διατίθεται στο εμπόριο ως ενιαία λειτουργική μονάδα, προοριζόμενη για τον τελικό χρήστη, και ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητική διαταραχή, ή της οποίας η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή·

- «σταθερή εγκατάσταση»: συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται, τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε έναν προκαθορισμένο τόπο·

- «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

- «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην κοινοτική αγορά·

- «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

- Για τους σκοπούς αυτής της οδηγίας, τα ακόλουθα θεωρούνται συσκευές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β):

- «συστατικά μέρη» ή «υποσυγκροτήματα» που προορίζονται να ενσωματωθούν σε μια συσκευή από τον τελικό χρήστη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητική διαταραχή ή των οποίων η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή·

- «κινητές εγκαταστάσεις» που ορίζονται ως συνδυασμός συσκευών, και κατά περίπτωση άλλων διατάξεων, που προορίζονται να μετακινούνται και να λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να διατίθεται στην αγορά ή/και να τίθεται σε λειτουργία μόνον αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον εγκαθίσταται και συντηρείται όπως πρέπει και χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι/πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/index.htm

- Εγχειρίδιο για την  ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για την οδηγία 2004/108/ΕΚ: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/guides/emcguide_may2007.pdf

- Δημοσιευμένα εναρμονισμένα πρότυπα στον τομέα της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/emc.html

- Κοινοποιημένοι οργανισμοί στον τομέα της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=129141&type_dir=NO%20CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99999&prc_anx=99999

- Κατάλογος των σημείων επαφής για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:

http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/contactpoints.htm

| Οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Συνοπτικό εγχειρίδιο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αφορούν τη διάθεση εξοπλισμού στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα |
| --- |
|  | Εξοπλισμός | Σταθερές εγκαταστάσεις | Διοικητικές απαιτήσεις για τη διάθεση εξοπλισμού στην αγορά | Πού; | Παρατηρήσεις: |
|  |  |  |  | Εξοπλισμός | Οδηγίες χρήσης: | Συσκευασία | Υποδείξεις πριν από την αγορά | Προσφορές στο Διαδίκτυο |  |
| Σήμανση: | Ταυτοποίηση του προϊόντος | ( |  | Κάθε συσκευή αναγνωρίζεται από τον αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την αναγνώρισή της. (άρθρο 9 παρ. 1 της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ( | ( | ( |  |  |  |
|  |  |  |  | Κάθε συσκευή συνοδεύεται από το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν αυτός δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, από το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή του προσώπου στην Κοινότητα που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά. (άρθρο 9 παρ. 2 της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ( | ( | ( |  |  | Όνομα του κατασκευαστή στη συσκευή, πλήρης διεύθυνση στις οδηγίες χρήσης |
|  | Σήμα | ( |  | Οι συσκευές των οποίων η συμμόρφωση προς την οδηγία αυτή έχει διαπιστωθεί με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7 φέρουν τη σήμανση CE που πιστοποιεί το γεγονός αυτό. Την ευθύνη για την επίθεση της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα. | ( | ( | ( |  | ( | έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm |
|  |  |  |  | Όταν η φύση της συσκευής δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση CE πρέπει να τίθεται στις οδηγίες χρήσης ή/και στη συσκευασία. |  | ( | ( |  |  |  |
|  | Οδηγίες χρήσης | ( |  | Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες για οποιεσδήποτε ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της συσκευής. (άρθρο 9 παρ. 3 της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) |  | ( |  |  |  | Πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση στις οδηγίες χρήσης |
|  | Περιορισμοί χρήσης | ( |  | Οι συσκευές, για τις οποίες η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας δεν εξασφαλίζεται σε κατοικημένες περιοχές, συνοδεύονται από σαφή ένδειξη αυτού του περιορισμού χρήσης και, όπου απαιτείται, η ένδειξη αυτή εμφαίνεται στη συσκευασία. (άρθρο 9 παρ. 4 της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) |  |  | ( | ( | ( | Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει όλους τους περιορισμούς πριν από την αγορά της συσκευής |
|  | Οδηγίες χρήσης | ( |  | Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να είναι δυνατή η χρήση της συσκευής σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προορισμό της περιέχονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή. (Art. 9/5 EMCD) |  | ( |  |  |  | Οδηγίες χρήσης στις γλώσσες όλων των χωρών στις οποίες το προϊόν πρόκειται να διατεθεί στην αγορά (βλέπε επίσης την ΟΓΑΠ - οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων) |
|  | Γλώσσα | ( |  | Για να εξασφαλιστεί ότι η χρήση θα είναι η προβλεπόμενη και ότι θα τηρηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, συνιστάται η χρήση των επίσημων γλωσσών της περιοχής στην οποία το προϊόν διατίθεται στην αγορά (πολύγλωσση περιοχή: σε όλες τις γλώσσες). Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές διατάξεις. |  | ( | ( | ( | ( |  |
| Διάθεση στην αγορά ή/και θέση σε λειτουργία, | ( | ( | Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να διατίθεται στην αγορά ή/και να τίθεται σε λειτουργία μόνον αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής, εφόσον εγκαθίσταται και συντηρείται όπως πρέπει και χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό. |
|  | ( |  | Μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνο οι συσκευές που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 5, 7, 8 και 9 της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. |
|  | ( |  | Οι συσκευές που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συγκεκριμένη σταθερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εμπόριο για άλλο σκοπό, καλύπτονται από ειδικές (περιορισμένες) απαιτήσεις. Για τις συσκευές αυτές, η συνοδευτική τεκμηρίωση προσδιορίζει τη σταθερή εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την ενσωμάτωση της συσκευής στη σταθερή εγκατάσταση για να μην τίθεται σε κίνδυνο η συμμόρφωση της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Επιπλέον, η τεκμηρίωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2. |
|  |  | ( | Μια σταθερή εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ορθές μηχανολογικές πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων της, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας. Αυτό τεκμηριώνεται και κοινοποιείται κατόπιν σχετικής αίτησης στις εθνικές αρχές. |
| Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης | ( |  | Σύμφωνα με το άρθρο 7 και τα παραρτήματα I. II, III και IV της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, πρέπει να πραγματοποιηθεί διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για συσκευές και πρέπει να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις. |
|  | ( |  | Σύμφωνα με το άρθρο 7 και τα παραρτήματα II και IV της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ο κατασκευαστής καταρτίζει τεχνικό φάκελο ο οποίος αποδεικνύει τη συμμόρφωση της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις (σύμφωνα με το σημείο 4 του παραρτήματος II). Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής. |
|  | ( |  | Σύμφωνα με το άρθρο 7 και το παράρτημα II σημείο 5 της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ο κατασκευαστής εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης (απαιτήσεις όπως παρακάτω). Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρμόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής. |
| Δήλωση συμμόρφωσης (ΔΣ) | ( |  | 1. Αναφορά στην οδηγία 2004/108/ΕΚ, 2 Ταυτοποίηση της συσκευής στην οποία αναφέρεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα, 4. Χρονολογημένη αναφορά των προδιαγραφών ως προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις της οδηγίας, 5. Ημερομηνία αίτησης, 6. Στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει το δικαίωμα να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. | Επισυνάπτεται παράδειγμα ΔΣ που αναφέρεται στο ISO/IEC 17050-1:2004 |
| Υποχρεωτικές απαιτήσεις: ( | Χώρος που επιλέγει ο κατασκευαστής: ( | Συνιστώμενες απαιτήσεις: ( | Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2009 |

Παράδειγμα δήλωσης συμμόρφωσης:

(σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17050-1:2004)

για προϊόντα που υπάγονται στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΔΣ)

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και,

κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου του στην Κοινότητα:

Αντικείμενο της δήλωσης:

(αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς

ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία)

Το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική

συμβατότητα.

Το προϊόν το οποίο περιγράφεται στην παραπάνω δήλωση είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των ακόλουθων

προδιαγραφών:

Αριθ. εγγράφου:	Τίτλος:	Έκδοση/Ημερομηνία έκδοσης

Πρόσθετες πληροφορίες:

(Ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου)	(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή αρμοδίου)

Σημειώσεις σχετικά με το παράδειγμα δήλωσης συμμόρφωσης
(EN ISO/IEC 17050-1:2004)

Σκοπός των παρακάτω σημειώσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας ADCO EMC, είναι να σας βοηθήσουν για τη σωστή συμπλήρωση μιας δήλωσης συμμόρφωσης (EN 17050-1:2004):

- Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα πρέπει να αναφέρονται σαφώς. Για μεγάλους οργανισμούς, μπορεί να είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι επιχειρησιακές ομάδες ή τμήματα.

- Το «αντικείμενο» πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια έτσι ώστε η δήλωση συμμόρφωσης να μπορεί να συνδεθεί με το εν λόγω αντικείμενο. Για να ταυτοποιηθεί το προϊόν, πρέπει να αναφερθεί ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

  - αριθμός τύπου ή

  - αριθμός παρτίδας ή

  - αριθμός σειράς ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

Η αρχή εποπτείας της αγοράς θα αποδεχθεί τουλάχιστον ένα από τα προαναφερόμενα στοιχεία ταυτοποίησης, αλλά αν ένας κατασκευαστής αναφέρει μόνο ένα, πρέπει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση μέτρων κατά των προϊόντων του, αυτά τα μέτρα θα αφορούν όλα τα ταυτοποιημένα κατά τον τρόπο αυτό προϊόντα (π.χ. θα απαγορευθεί όλος ο εξοπλισμός ενός συγκεκριμένου τύπου εάν δεν υπάρχει αριθμός σειράς).

- Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις πρέπει να παρατίθενται με τους αριθμούς αναγνώρισης, τίτλους και ημερομηνίες έκδοσης.

- Όταν τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται μόνο εν μέρει, πρέπει να περιληφθεί αναφορά στον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή καθώς και αναφορά σε τυχόν προσδιορίσιμα μη εναρμονισμένα πρότυπα ή προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν.

- Η ημερομηνία και ο τόπος της έκδοσης της δήλωσης συμμόρφωσης πρέπει να αναφερθούν.

Το πλήρες όνομα και η ιδιότητα του(των) υπογεγραμμένου(-ων) που έχει(-ουν) εξουσιοδοτηθεί από τη διεύθυνση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου να υπογράψει(-ουν) εξ ονόματός του. Ο αριθμός των υπογραφών, ή ισοδύναμων, αντιστοιχεί στον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται από τη νομική μορφή του οργανισμού που εξέδωσε τη δήλωση.

# Text boxes

(

(

(

(

(