| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αρ. ΕΑΗ-2011-056 / 07-05-2012

Καλώδιο επέκτασης τεσσάρων εξόδων  / C3814

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη, δε φέρει σήμανση συμμόρφωσης CE, και δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης και τεχνικό φάκελο και, ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή του από την αγορά.

| Προϊόν |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Κατηγορία: Ηλεκτρική συσκευή - Είδος: Καλώδιο επέκτασης τεσσάρων εξόδων - Κατασκευαστής: DETA Electrical Company Ltd - Τύπος: C3814 - Χώρα προέλευσης: Αγγλία - Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 5016211594332 - Διανομέας: Lanitis Electrics Ltd |  |  |
| Κίνδυνος: | Ηλεκτροπληξία και φωτιά |  |

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800454 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.