| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.17.054.Π.HMY |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800384 |  |
| 6 Σεπτεμβρίου 2017 |  |

Αν. Διευθυντή

Διαγωνισμός αρ.: 17.054.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος Αναδυομένων Πασσάλων στη είσοδο των Κεντρικών Φυλάκων περιλαμβανομένης δεκαετούς συντήρηση

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4780 ημερομηνίας 07/07/17 (Γνωστοποίηση 1441) και σας διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σωτήρης Κωστέας

Συντονιστής Επιτροπής  Αξιολόγησης

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

Σημείωση: 1 και 2, διαγράψατε ανάλογα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έκθεση Αξιολόγησης

Διαγωνισμός:13.25.020.17.054.Π.ΗΜΥ

Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος Αναδυομένων Πασσάλων στη είσοδο των Κεντρικών Φυλάκων περιλαμβανομένης δεκαετούς συντήρηση

Τυπική / Μάρτιος 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | Διαγωνισμός 13.35.020.17.054.Π.ΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος Αναδυομένων Πασσάλων στη είσοδο των Κεντρικών Φυλάκων περιλαμβανομένης δεκαετούς συντήρηση |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4780 | Γν.:1441 | Ημερ . 07/07/17 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 04/07/2017 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 04/08/2017 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 04/02/2018 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Εγκατάσταση: € 96.500,00 Συντήρηση: € 11.600,00 Σύνολο: € 108,100.00 (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν Ισχύει |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις | Δέσμευσης με αριθμό Δ2017/0003 με αριθμό φακ. Τ.Φ.13.04.003, Τ.Φ.5.28.001/10 |  |  |

1.11 Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος Αναδυομένων Πασσάλων στη είσοδο των Κεντρικών  Φυλάκων περιλαμβανομένης δεκαετούς συντήρηση

1.12 Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού  η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει  τιμής.

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε  ένα (1) συμπληρωματικό έγγραφο το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Αντίγραφο του συμπληρωματικού εγγράφου επισυνάπτονται (Παράρτημα 4).

1.14 	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 7.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

| Α/Α | Προσφέρων |
| --- | --- |
| 1. | ELTECO LTD |
| 2. | ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ |
| 3. | Χριστάκης Αβρααμίδης |
| 4. | CARAMONDANI BROS PLC |
| 5. | Concept Security Systems LTD |
| 6. | Wave Electronics Ltd |
| 7. | Lardas Trading Limited |
| 8. | TELMEN THERMOSOLAR JV |
| 9. | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| 10. | CH.L METALLIKI TRADING LTD |
| 11 | CDFC Commercial Development and Finance Company Ltd |

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### TELMEN THERMOSOLAR JV | 3/5 | 51.765,00 |
| 2 | CARAMONDANIS BROS PUBLIC CO LTD | 4/5 | 94.750,00 |
| 3 | ### OSMACO MARKETING CO LTD | 5/5 | 101.900,00 |
| 4 | Wave Electronics Ltd | 1/5 | 103.317,00 |
| 5 | ### Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ | 2/5 | 126.460,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6 «Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής», και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην παράγραφο 8.3 Περιεχόμενα Υποφακέλων Προσφορών του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Οι προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν όπως καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής αξιολόγησης (βλέπε Παράρτημα 7 και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των έγκυρων προσφορών που υποβλήθηκαν

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.  Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των έγκυρων προσφορών που λήφθηκαν είναι ίση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος ενώ η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι περίπου 14.09% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος.

5.1.4 Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά τιμής αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 1.

5.2	Προσφορά Αρ. 3/5

| Προσφέρων | TELMEN THERMOSOLAR JV |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €48.815,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | € 2.950,00 |
| Ποσό προσφοράς | €51.765,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη κρίνει ότι η προσφορά δεν συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, στα πιο κάτω σημεία:

α)  Οι αντιτρομοκρατικοί  αναδυόμενοι πάσσαλοι κατασκευής PILOMAT, σειρά 275/K4 900A που προσφέρει, δεν συμμορφώνονται με την κατηγορία V/7200(N2A)/80/90:3.0 σύμφωνα με το IWA 14-1 ή/και με την κατηγορία V/7200(N2)/80/90:3.0 σύμφωνα με το PAS 68. Η συγκεκριμένη σειρά φέρει έγκριση IWA 14-1:2003 V/7200(N3)/48/90:1.0 και PAS 68:2003 V/7500(N3)/48/90:1.0/2.5

β) Η προσφορά κρίθηκε ως ασυνήθιστα πολύ χαμηλή (€51.765,00) σε σχέση µε το αντικείμενο της με βάση το άρθρο 61 του Νόμου 12(Ι)/2006,(Εκτίμηση κόστους του Τμήματος € 108.100,00 )

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 3/5 δεν είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 4/5

| Προσφέρων | ### CARAMONDANIS BROS PUBLIC CO LTD |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €88.000,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €6.750,00 |
| Ποσό προσφοράς | €94.750,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη κρίνει ότι η Προσφορά είναι πλήρης και συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 4/5 είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 5/5

| Προσφέρων | OSMACO MARKETING CO LTD |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | € 87.000,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | € 14.900,00 |
| Ποσό προσφοράς | €101.900,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, δεν προχώρησε στην περεταίρω αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της προσφοράς διότι ο προσφέρων δεν έχει ανταποκριθεί έγκαιρα στις σχετικές διευκρινήσεις που του είχαν ζητηθεί. Οι διευκρινήσεις λήφθηκαν εκπρόθεσμα στις 6/9/2017 αντί στις 31/8/2017 που του είχαν ζητηθεί.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 5/5 δεν είναι αποδεκτή.

5.5	Προσφορά Αρ. 1/5

| Προσφέρων | ### Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | € 97.090,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | € 6.227,00 |
| Ποσό προσφοράς | €103.317,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη κρίνει ότι η Προσφορά είναι πλήρης και συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ.1/5 είναι αποδεκτή.

5.6	Προσφορά Αρ. 2/5

| Προσφέρων | ### Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €99.960,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | € 26.500,00 |
| Ποσό προσφοράς | €126.460,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη κρίνει ότι η Προσφορά είναι πλήρης και συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 2/5 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης για Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος Αναδυομένων Πασσάλων στη είσοδο των Κεντρικών  Φυλάκων περιλαμβανομένης δεκαετούς συντήρηση, στον προσφέροντα CARAMONDANIS BROS PUBLIC CO LTD  που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων | CARAMONDANIS BROS PUBLIC CO LTD |
| --- | --- |
| Αριθμός Προσφοράς | 4/5 |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €88..000,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €6.750,00 |
| Συνολικό ποσό ( χωρίς ΦΠΑ) | €94.750,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Σωτήρης Κωστέας | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ (Συντονιστής) | _______________________ |
| Ηλίας Ηλία | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ | _______________________ |
| Γιώργος Φλουρέντζου | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | _______________________ |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας και Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Χ – Δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√ – Πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

Δ/Ε – Δεν Εφαρμόζεται

| A/A | Προϋπόθεση Συμμετοχής | TELMENLTD , THERMOSOLAR J.V(3/5) | CARAMONDANI BROS PLC (4/5) | OSMACO MARKETING CO LTD LTD (5/5) | Wave Electronics Ltd (1/5) | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ (2/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασής εταιρείας και ανάλογα έγγραφα αν πρόκειται για κοινοπραξία | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 2 | ΕΝΤΥΠΟ. 1: Έντυπο Προσφοράς | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Αποδεικτικό σύστασης εταιρείας | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Πιστοποιητικό από Αστυνομία για άδεια εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | ΕΝΤΥΠΟ. 2: Δήλωση μή απόσυρσης της προσφοράς | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | ΕΝΤΥΠΟ. 3: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Προσφέροντα) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Άλλων Φορέων) | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 8 | ΕΝΤΥΠΟ. 18:Δηλώσεις των φορέων | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 9 | ΕΝΤΥΠΟ. 5: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων Προσφέροντος - Ο ελάχιστος αριθμός των εργοδοτούμενων να μην είναι μικρότερος από πέντε (5) άτομα κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) Τεχνικοί Εγκαταστάτες με σχετική πείρα μεγαλύτερη από πέντε ( 5) χρόνια. - Τουλάχιστον δύο Να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων συναφών με το Αντικείμενο της Σύμβασης, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να είναι σε θέση να αποδείξει την τεχνογνωσία, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και πείρα του στην παράδοση παρόμοιων προϊόντων και την ειδική εμπειρία του στην υλοποίηση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης καθώς και υπηρεσιών εκπαίδευσης και συντήρησης. - Κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει εκτελέσει 1 ή περισσότερες συμβάσεις συνολικής αξίας €15.000,00 για προμήθεια και εγκατάσταση αναδυόμενων πασσάλων ή ηλεκτροκινητων λοστών και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80 τις εκατό. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει ολοκλήρωση των συμβάσεων κατά 80%, Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 80%. | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | ΕΝΤΥΠΟ. 7: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με το εδάφιο (9) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | ΕΝΤΥΠΟ. 11: Ανάλυση ποσού προσφοράς και τιμών μονάδας | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | ΕΝΤΥΠΟ. 8: Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το εδάφιο (θ) της παραγράφου 5.6 του Μέρους Α, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | - Αποδεικτικό σύστασης εταιρείας σε περίπτωση κοινοπραξίας | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
|  | - Συμφωνητικό Συνεργασίας | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
|  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

Πίνακας Τιμών

Πίνακας Αρ. 2 Πίνακας

Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

| Α/Α | Περιγραφή | TELMENLTD , THERMOSOLAR J.V(3/5) | CARAMONDANI BROS PLC (4/5) | Wave Electronics Ltd (1/5) | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ (2/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κατασκευαστής, τύπος/μοντέλο | PILOMAT 275/K4-900A (ITALY) | URBACO ONE5O EVO (FRANCE) | ATG ACCESS LTD SP1000 GENERIC (USA) | CONNEBO Movable Bollards M50 (GERMANY) |
|  | Γενικά |  |  |  |  |
| 1.1 | Οι αναδυόμενοι αντιτρομοκρατικού πάσσαλοι θα ελέγχουν την είσοδο/ έξοδο οχημάτων σε συγκεκριμένους χώρους όπως υποδεικνύεται στα έγγραφα διαγωνισμού. Θα τοποθετούνται σε ομάδες και θα λειτουργούν με την βοήθεια μονάδας ελέγχουν (control panel) όπως στα σχέδια. | √ | √ | √ | √ |
|  | Κατασκευή | √ | √ | √ | √ |
| 2.1 | Θα είναι κυλινδρικού σχήματος με επίπεδη την πάνω πλευρά | √ | √ | √ | √ |
| 2.2 | Διάμετρο: μεταξύ 20-25 εκατοστά | √ | √ | √ | √ |
| 2.3 | Ύψος πάνω από το έδαφος: 90-100 εκατοστά | √ | √ | √ | √ |
| 2.4 | Τα εξωτερικά τοιχώματα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα | √ | √ | √ | √ |
| 2.5 | Ικανότητα Ανάσχεσης εχθρικού οχήματος: Βάρος Οχήματος: ≥7.200kg Κλάση Οχήματος : Ν2 Ταχύτητα Οχήματος:80km/h Γωνία Πρόσκρουσης: 90ο | 48km/h ( IWA 14-1:2003 V/7200(N3)/48/90:1.0 και PAS 68:2003 V/7500(N3)/48/90:1.0/2.5) Βλέπε item 2.6 πιο κάτω | √ | √ | √ |
| 2.6 | Οι πάσσαλοι θα συμμορφώνονται με την κατηγορία V/7200(N2A)/80/90:0.8 σύμφωνα με το IWA 14-1 ή/και με την κατηγορία V/7200(N2)/80/90:0.8 σύμφωνα με το PAS 68. | Οι αντιτρομοκρατικοί αναδυόμενοι πάσσαλοι κατασκευής PILOMAT, σειρά 275/K4 900A που προσφέρει, δεν συμμορφώνονται με την κατηγορία V/7200(N2A)/80/90:3.0 σύμφωνα με το IWA 14-1 ή/και με την κατηγορία V/7200(N2)/80/90:3.0 σύμφωνα με το PAS 68. Η συγκεκριμένη σειρά φέρει έγκριση IWA 14-1:2003 V/7200(N3)/48/90:1.0 και PAS 68:2003 V/7500(N3)/48/90:1.0/2.5 | √ | √ | √ |
| 2.7 | Μέγιστο Βάθος Εγκατάστασης: ≤2m | √ | √ | √ | √ |
|  | Τεχνικά χαρακτηριστικά/Λειτουργικές Απαιτήσεις | √ | √ | √ | √ |
| 3.1 | Οι αναδυόμενοι πάσσαλοι θα λειτουργούν κατά ομάδες ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα. | √ | √ | √ | √ |
| 3.2 | Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει μία σειρά από ένα ή περισσότερους πασσάλους | √ | √ | √ | √ |
| 3.3 | Κάθε ομάδα θα διαθέτει δικό της κεντρικό πίνακα ελέγχου | √ | √ | √ | √ |
| 3.4 | Κάθε ομάδα θα διαθέτει φωτοκύτταρα ασφαλείας για την αποτροπή λανθασμένης ενεργοποίησης | √ | √ | √ | √ |
| 3.5 | Κάθε πάσσαλος θα διαθέτει προειδοποιητικά φώτα (Κόκκινο/ πράσινο) για τη λειτουργία των πασσάλων | √ | √ | √ | √ |
| 3.6 | Σε περίπτωση διακοπής της παροχής οι πάσσαλοι να επανέρχονται στο κατωτέρω σημείο με τα ενδεικτικά προειδοποιητικά φώτα σβηστά | √ | √ | √ | √ |
| 3.7 | Κάθε σειρά θα μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα ή αυτόματα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. | √ | √ | √ | √ |
| 3.8 | Στην περίπτωση αυτόματης λειτουργίας οι πάσσαλοι θα λειτουργούν με τη χρήση μαγνητικών βρόχων. | √ | √ | √ | √ |
| 3.9 | Για το συγκεκριμένο έργο το σύστημα θα λειτουργεί χειροκίνητα με τη χρήση κομβίου και τηλεχειριστηρίου | √ | √ | √ | √ |
| 3.10 | Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα εισόδου αυτόματα οι πάσσαλοι να κατεβαίνουν και το ενδεικτικό φως κόκκινο να ανάβει | √ | √ | √ | √ |
| 3.11 | Στο κατώτερο σημείο το κόκκινο φως σβήνει και ανάβει το πράσινο | √ | √ | √ | √ |
| 3.12 | Όταν το όχημα περνά μέσω της ελεγχόμενης περιοχής ο ανιχνευτής ασφαλείας θα αποτρέπει την άνοδο τον πασσάλων με το κόκκινο φως να ανάβει. Όταν το όχημα περάσει τον βρόχο εξόδου οι πάσσαλοι να αναδύονται και τα φώτα να σβήνουν | √ | √ | √ | √ |
| 3.13 | Στην έξοδο οχήματος θα γίνεται το αντίθετο και σε περίπτωση που ο ανιχνευτής εντοπίσει και δεύτερο όχημα το σύστημα θα αποτρέπει την άνοδο των πασσάλων με το κόκκινο φως ενεργοποιημένο. | √ | √ | √ | √ |
| 3.14 | Ο έλεγχος της είσοδού ή εξόδου ή και των δύο ταυτόχρονα, θα μπορεί να γίνεται χειροκίνητα με τη χρήση ενσύρματου κομβίου ή τηλεχειριστηρίου | √ | √ | √ | √ |
| 3.15 | Ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι ρυθμισμένο σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση ενεργοποίησης του σχετικού κομβίου ή τηλεχειριστηρίου οι πάσσαλοι θα αναδύνονται αμέσως με σκοπό την προστασία της εγκατάστασης. | √ | √ | √ | √ |
| 3.16 | Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από 6 τουλάχιστο συσκευές τηλεχειρισμού | √ | √ | √ | √ |
| 3.17 | Κάθε πάσσαλος θα διαθέτει σύστημα αυτόματης άντλησης όμβριων υδάτων | √ | √ | √ | √ |
| 4. | Κεντρικός Πίνακα Ελέγχου (ΚΜΕ) | √ | √ | √ | √ |
| 4.1 | Ο Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου θα ελέγχεται μέσω μικροελεγκτή (microcontroller) και θα έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά | √ | √ | √ | √ |
|  | Uα λειτουργεί με οποιανδήποτε μορφή καρτών ανάγνωσης (card reader), ραδιοκυμάτων, on/off switches κτλ. | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα δέχεται σήματα και θα στέλνει σήματα ελέγχου από και προς συσκευές ασφάλειας και σήμανσης όπως μαγνητικούς βρόχους, φωτοκύτταρα, φώτα συναγερμού που αναβοσβήνουν (Κόκκινο/ πράσινο) κτλ. | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα ενεργοποιείται στην άνοδο ή κάθοδο μόνο με ένα πάτημα της συσκευής τηλεχειρισμού (remote control) ή του ενσύρματου κομβίου | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει κομβίο για έκτακτη ανάγκη σε περίπτωση κινδύνου (emergency push button) | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει κλειδί ασφαλείας για σκοπούς συντήρησης (key switch) | √ | √ | √ | √ |
|  | Το ερμάρι (cabinet) της μονάδας ελέγχου να είναι κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1.5χιλιοστών αυτοεδραζόμενο | √ | √ | √ | √ |
| 4.2 | Ο Πίνακας Ελέγχου θα διαθέτει τις πιο κάτω ενδείξεις σφαλμάτων: | √ | √ | √ | √ |
|  | Απώλεια ηλεκτρικής παροχής | √ | √ | √ | √ |
|  | Αποτυχία του συστήματος για είσοδο/ έξοδο | √ | √ | √ | √ |
|  | Σφάλμα στα φωτοκύτταρα | √ | √ | √ | √ |
|  | Ανύψωση των πασσάλων με το πράσινο φως να είναι αναμμένο | √ | √ | √ | √ |
|  | Σφάλμα στους βρόχους εισόδου/ εξόδου | √ | √ | √ | √ |
|  | Σφάλμα στο κόκκινο φως | √ | √ | √ | √ |
|  | Απώλεια πίεσης στο υδραυλικό σύστημα. | √ | √ | √ | √ |
| 4.3 | Σε περίπτωση σφάλματος να υπάρχει η δυνατότητα για χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος και επανεκκίνησης του συστήματος (reset) | √ | √ | √ | √ |
|  | Υδραυλικό σύστημα | √ | √ | √ | √ |
| 5.1 | Το υδραυλικό σύστημα των αναδυόμενων πασσάλων θα αποτελείται από τα πιο κάτω | √ | √ | √ | √ |
|  | Ντεπόζιτο λαδιού ανάλογων διαστάσεων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή | √ | √ | √ | √ |
|  | Μοτέρ πίεσης λαδιού | √ | √ | √ | √ |
|  | Τερματικό σημείο συμπλήρωσης του λαδιού στο ντεπόζιτο | √ | √ | √ | √ |
|  | Μανόμετρο | √ | √ | √ | √ |
|  | Θερμόμετρο και ένδειξη στάθμης λαδιού | √ | √ | √ | √ |
|  | Ψύκτη λαδιού | √ | √ | √ | √ |
|  | Φίλτρο επιστροφής λαδιού | √ | √ | √ | √ |
|  | Τερματικό αφαίρεσης λαδιού | √ | √ | √ | √ |
|  | Βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης | √ | √ | √ | √ |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά | √ | √ | √ | √ |
| 6.1 | Το σύστημα θα διαθέτει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά | √ | √ | √ | √ |
|  | Τάση λειτουργίας 230V, 400V/50Hz | √ | √ | √ | √ |
|  | Έξοδος για μοτέρ | √ | √ | √ | √ |
|  | Έξοδος 230V/50Hz | √ | √ | √ | √ |
|  | Είσοδο για 2 τουλάχιστον μαγνητικούς βρόχους | √ | √ | √ | √ |
|  | Είσοδος για φωτοκύτταρα ασφάλειας | √ | √ | √ | √ |
|  | Εισόδους για κάρτες ανάγνωσης (card reader), ραδιοκυμάτων, on/off switches κτλ. | √ | √ | √ | √ |
|  | Τροφοδοσία πολύ χαμηλής τάσης | √ | √ | √ | √ |
|  | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας πασσάλων και πίνακα ελέγχου | √ | √ | √ | √ |
| 7.1 | Θερμοκρασία Λειτουργίας Περιβάλλοντος: -10 μέχρι 60οC | √ | √ | √ | √ |
| 7.2 | Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 10%-95% | √ | √ | √ | √ |
| 7.3 | Προστασία έναντι στην είσοδο νερού ή μικροσωματιδίων: IP55 | √ | √ | √ | √ |
| 7.4 | Προστασία έναντι μηχανικής κρούσης: IK10 | √ | √ | √ | √ |
|  | Εγκατάσταση | √ | √ | √ | √ |
| 8.1 | Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των πασσάλων περιλαμβανομένων όλων των οικοδομικών, τεχνικών και ηλεκτρολογικών εργασιών περιλαμβανομένων της παλινόρθωσης του οδοστρώματος και της μετακίνησης των υπηρεσιών κάτω από το οδόστρωμα. | √ | √ | √ | √ |
| 8.2 | Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και των προτύπων IWA-14-2 ή/και PAS 69 | √ | √ | √ | √ |
|  | Συμμόρφωση με Πρότυπα | √ | √ | √ | √ |
|  | Οι πάσσαλοι θα είναι πιστοποιημένη για την απαιτούμενη αντοχή σε πρόσκρουση οχήματος σύμφωνα με το ASTM F3016 ή/και PAS 68 ή/και IWA-14-1 ή/και CWA 16221 | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 12455 | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 50293 | √ | √ | √ | √ |
|  | Οι πάσσαλοι θα φέρουν τη σήμανση CE. | √ | √ | √ | √ |
|  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

ΕΝΤΥΠΟ 11.3. - Τιμές Μονάδoς για διορθωτικές εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού

Παράρτημα 6

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 7

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης