| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ |  |  |
| Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, διενεργεί ελέγχους σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά φωτιστικά τύπου αλυσίδας. Παράλληλα το Τμήμα θεωρεί χρήσιμο να παράσχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και την ασφαλή χρήση των φωτιστικών: |  |  |
| 1. | Αγοράζετε τα φωτιστικά από επώνυμες επιχειρήσεις επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας. |  |
| 2. | Πριν από την αγορά των φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι αυτά: |  |
|  | Φέρουν τη σήμανση CE, η οποία τοποθετείται με ανθεκτική ετικέτα στο καλώδιο. |  |
|  | Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η τάση λειτουργίας, και ο βαθμός προστασίας από διείσδυση ξένων στερεών αντικειμένων και από επιβλαβή διείσδυση νερού (IP). |  |
|  | Φέρουν το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό σήμα του κατασκευαστή. |  |
|  | Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο της συσκευής. |  |
| Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα. |  |  |
|  | Συνοδεύονται με οδηγίες ασφάλειας, χρήσης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα. |  |
|  | Συνοδεύονται από σχετική πληροφόρηση, στην περίπτωση που είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο. |  |
|  | Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας 230 V ή συνοδεύονται από κατάλληλο μετασχηματιστή. |  |
|  | Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή φέρουν κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα ή προσαρμογέα. |  |
| 3. | Για την ασφαλή χρήση των φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι αυτά: |  |
|  | Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα. |  |
|  | Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προηγούμενης χρήσης. |  |
|  | Έχουν ενσωματωμένους όλους τους λαμπτήρες στην αλυσίδα. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, οι λαμπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται με λαμπτήρες του ίδιου τύπου. |  |
|  | Τα σημεία στερέωσης των καλωδίων είναι αξιόπιστα. |  |
|  | Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τις ώρες απουσίας σας από το σπίτι καθώς και κατά τις ώρες του ύπνου. |  |
| Το ενημερωτικό δελτίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση www.mcw.gov.cy/mcw/ems. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522. |  |  |