| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.039.ΕΠ.ΗΜΥ |  |  |  |  |  |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |  |  |  |  |  |

2 Ιουλίου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός μικρού ηλεκτροκίνητου ρυμουλκού για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3695359 ημερ. 5/6/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4881 (γνωστοποίηση 1216) και ημερομηνία 14 Ιουνίου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά με τη χαμηλότερη τίμή που υποβλήθηκε και στην οποία αποφασίστηκε η ανάθεση της σύμβασης, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.039.ΕΠΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός μικρού ηλεκτροκίνητου ρυμουλκού |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4881 | Γν.: 1216 | Ημερ.: 14/6/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 5/6/2019 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 28/6/2019 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 28/9/2019 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €16.100 (χωρίς Φ.Π.Α.) €16.000 προμήθεια και €100 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. ΓΝΛ 5.23.002 ημερ. 16/5/19 Επιστημονικού Διευθυντή Διεύθυνσης λευκωσίας ΟΚΥΠΥ - ΓΝΛ |  |  |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών Εγγράφων: | Ένα (1) |  |  |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου ρυμουλκού για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα (1) διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- Devimed Medical Ltd

- Uniplant Ltd

- TRACTIONFLOW LTD

- Klinete Ltd

- Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τέσσερεις προσφορές από τέσσερεις προσφέροντες, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | 1 | €10.075,00 |
|  | Uniplant Ltd | 2 | €14.845,00 |
|  | Klinete Ltd | 3 | €14.944,00 |
|  | Devimed Medical Ltd | 4 | €14.950,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με όλες τις προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 14,88%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 37,4%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφόροδότες/προμηθευτές και όπως φαίνεται και από τη μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν οι τιμές που δόθηκαν ως εκτίμηση, ήταν πιο ψηλές από τις πραγματικές τιμές περίπου κατά 15%. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η τιμή της φθηνότερης προσφοράς είναι αρκετά πιο χαμηλή από την εκτίμηση κόστους. Άλλος λόγος για τη διαφορά στην τιμή είναι ότι η όλη φιλοσοφία κατασκευής του ρυμουλκού είναι διαφορετική από των υπολοίπων τριών. Το ρυμουλκό είναι τύπου σκούτερ, με διαφορετικό πλαίσιο και λιγότερες λαμαρίνες.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων περονοφόρων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2	Αξιολόγηση προσφορών.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος ρυμουλκού: | Zallys S.r.l / Jack Master |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή ρυμουλκού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.976,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €99,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.075,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή (τεχνικά φυλλάδια ή επιστολή) που να βεβαιώνει τη δήλωση του στην παράγραφο 4.1 των τεχνικών προδιαγραφών, ότι το ηλεκτρικό σύστημα πέδησης διαθέτει σύστημα μετατροπής της ενέργειας φρεναρίσματος σε ηλεκτρική ενέργεια (Regenerating braking).

Επίσης ζητήθηκε να υποβάλει δείγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ για το ρυμουλκό, όπως ζητείται στην παράγραφο 1.3 των προδιαγραφών. Ο προσφέρων μας απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα του κατασκευαστή στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι το σύστημα φρεναρίσματος περιλαμβάνει σύστημα μετατροπής της ενέργειας φρεναρίσματος σε ηλεκτρική ενέργεια (Regenerating braking). Επίσης απέστειλε δείγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ που του ζητήθηκε. Αντίγραφα των πιο πάνω επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Uniplant Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος ρυμουλκού: | SIMAI/ TTE40 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή ρυμουλκού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.715,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €130,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.845,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

5.2.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος ρυμουλκού: | Bradshaw Electric Vehicles/T100 |
| Προέλευση: | Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τιμή ρυμουλκού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.944,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €0 (περιλαμβάνεται) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.944,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

5.2.4	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | Devimed Medical Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος ρυμουλκού: | CUSHMAN/ 48V AC TUG 8K |
| Προέλευση: | Η.Π.Α. |
| Τιμή ρυμουλκού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.850,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €100,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.950,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός μικρού ηλεκτροκίνητου ρυμουλκού στον προσφέροντα αρ. 1 (Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος ρυμουλκού: | Zallys S.r.l / Jack Master |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή ρυμουλκού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.976,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €99,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.075,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Ζώης Χατζηνικολάου | Ανώτ. Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  |  | Αρ. Προσφοράς |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | Ναι |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Δήλωση σχετικά με υπεργολάβους |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυν/τόμενο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/όμενο 5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.4 | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/όμενο 6 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.5 | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης | Επισυν/όμενο 9 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Τιμή ρυμουλκού (χωρίς Φ.Π.Α.) | Τιμή συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | 1 | €9.976,00 | €99,00 | €10.075,00 |
|  | Uniplant Ltd | 2 | €14.715,00 | €130,00 | €14.845,00 |
|  | Klinete Ltd | 3 | €14.944,00 | €0 | €14.944,00 |
|  | Devimed Medical Ltd | 4 | €14.850,00 | €100,00 | €14.950,00 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: |  | Σπύρος Σταυρινίδης & Υιοί Λτδ | Uniplant Ltd | Klinete Ltd | Devimed Medical Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: |  | Zallys Srl/ Jack Master | SIMAI TTE40 | Bradshaw / T100 | CUSHMAN/ 48V AC TUG 8K |
| Χώρα προέλευσης: |  | Ιταλία | Ιταλία | Ηνωμένο Βασίλειο | H.Π.Α. |
| Α/Α |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Το ρυμουλκό θα χρησιμοποιείται για τη ρυμούλκηση κάδων απορριμμάτων στους εσωτερικούς διαδρόμους και στους εξωτερικούς χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Το ρυμουλκό θα λειτουργεί με ενσωματωμένο συσσωρευτή, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 7 πιο κάτω, ο οποίος θα φορτίζεται από κατάλληλο φορτιστή. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.3 | # Να Να φέρει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από δήλωση EK συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity) προς την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/EC. Μαζί με τη προσφορά να υποβληθεί δείγμα δήλωσης συμμόρφωσης προς την πιο πάνω οδηγία. | Ναι CE & UL | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | ΑΠΟΔΟΣΗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Δυνατότητα ρυμούλκησης (towing capacity): 1400 kg ή περισσότερο. | Ναι, 2500Kg | Ναι, 4000Kg | Ναι, 1500Kg | Ναι, 3629Kg |
| 2.2 | Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8 km/h | Ναι, 8 km/h | Ναι, 15 km/h | Ναι, 14 km/h | Ναι, 12,6 km/h |
| 2.3 | Ικανότητα αναρρίχησης Χωρίς φορτίο 12% Με πλήρες φορτίο: 4% | Ναι 20% ≈7% | Ναι 20% ≈5% | Ναι 15% 5% | Ναι 25% >4% |
| 2.4 | Το ρυμουλκό θα εργάζεται σε στενούς διαδρόμους γι’ αυτό οι διαστάσεις του πρέπει να είναι περίπου ως εξής ή μικρότερες: Μήκος: 1,6 m Πλάτος: 0,95 m | 1,815m 0,822m Turning Circle: 2,60m | 1,52m 0,95m Turning Circle: 3,04m (Turning radius: 1,52m) | 2,195m 0,76m Turning Circle: 3,81m (Turning radius: 1,905m) | 1,93m 0,88m Turning Circle: 2,80m |
| 3 | Ηλεκτρικός κινητήρας: 24 ή 48V DC ή AC Ισχύς κινητήρα: τουλάχιστο 1300W Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση. | Ναι, 24V 2000W | Ναι, 24V 2000W | Ναι, 24V 3355W | Ναι, 48V, AC 11500W 5KW continuous |
| 4 | Σύστημα πέδησης: |  |  |  |  |
| 4.1 | Μηχανικό ή ηλεκτρομαγνητικό με σύστημα μετατροπής της ενέργειας φρεναρίσματος σε ηλεκτρική ενέργεια (Regenerating braking). | Ναι, Regenerating type | Ναι, energy recovery during decelaration and braking | Ναι, Mechanical on rear axle, regenerative/neutral facility & speed reduction | Ναι When the accelerator is released |
| 4.2 | Να διαθέτει σύστημα πέδησης στάθμευσης. | Ναι, electro-mechanical | Ναι, electromagnetic | Ναι Indepentent hand brake | Ναι Hand lever, automatic electronic |
| 5 | Χειριστήρια – ενδείξεις λειτουργίας: |  |  |  |  |
| 5.1 | Τα χειριστήρια να τοποθετηθούν εργονομικά ώστε να είναι προσιτά στον οδηγό. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.2 | Να διαθέτει ωρόμετρο |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.3 | Να υπάρχει ένδειξη για τη φόρτιση του συσσωρευτή (discharge indicator). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.4 | Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση αδράνειας του χειριστή (π.χ. Dead man’s handle or pedal). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.5 | Να υπάρχει διακόπτης ασφαλείας (emergency isolator). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Κάθισμα οδηγού: Με στήριγμα ράχης. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Συσσωρευτής: Κατάλληλης χωρητικότητας ώστε να είναι επαρκής για 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Να υποβληθεί υπολογισμός που να αποδεικνύει αυτή την επάρκεια. | Ναι, traction gel 4X335Ah=1340Ah | Ναι 240Ah | Ναι 185Ah | Ναι 170Ah @20hr discharge rate |
| 8 | Φορτιστής. |  |  |  |  |
| 8.1 | Ο φορτιστής να είναι κατάλληλος για 230V (±10%), 50 Hz και να μπορεί να φορτίσει πλήρως τον συσσωρευτή σε χρόνο 8 ωρών ή λιγότερο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.2 | Να υπάρχει αυτόματος ρυθμιστής φόρτισης, που να διακόπτει τη φόρτιση όταν ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί πλήρως, ενσωματωμένος αυτόματος χρονοδιακόπτης για να διακόπτει τη φόρτιση σε περίπτωση που λόγω κάποιου προβλήματος δεν λειτουργήσει ο αυτόματος διακόπτης και κατάλληλοι δείκτες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 9 | Ελαστικά: Τα ελαστικά να μην αφήνουν σημάδια στο πάτωμα (Non marking tyres). Να δοθεί το μέγεθος τους. | Ναι, superelastic, non marking 4.00X8” R 4.00X4” F | Ναι 15Χ4,5-8 | Ναι 4.80X8” pneumatic | Ναι 4.80X8” solid |
| 11 | Τραβηκτήρας: Να υπάρχει κατάλληλος τραβηκτήρας στον οποίο θα προσαρμόζεται δοκός ρυμούλκησης των αμαξιδίων. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 12 | Πυροσβεστήρας: Σε κατάλληλη θέση να τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ξηρά κόνεως 2 kg. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13 | Εργαλεία: Αν χρειάζονται οποιαδήποτε ειδικά εργαλεία για τη συντήρηση και την αλλαγή των τροχών να παραδοθούν με το ρυμουλκό. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.039.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 2 Ιουλίου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.039.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου ρυμουλκού

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 2/7/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | #### Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Ζώης Χατζηνικολάου | Ανώτ. Λειτουργός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο προσφορές που υποβλήθηκαν.

| Αριθμός Προσφοράς | Προσφέρων | Τιμή ρυμουλκού (χωρίς Φ.Π.Α.) | Τιμή συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | €9.976,00 | €99,00 | €10.075,00 |
| 2 | Uniplant Ltd | €14.715,00 | €130,00 | €14.845,00 |
| 3 | Klinete Ltd | €14.944,00 | €0 (περιλαμβάνεται) | €14.944,00 |
| 4 | Devimed Medical Ltd | €14.850,00 | €100,00 | €14.950,00 |

- Οι προσφορές ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και ετοιμάστηκε ο σχετικός Πίνακας 1 (Παράρτημα 1).  Όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές των τεσσάρων ρυμουλκών. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις προσφορές η επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα:

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς αρ. 1 (Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ) και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή (τεχνικά φυλλάδια ή επιστολή) που να βεβαιώνει τη δήλωση του στην παράγραφο 4.1 των τεχνικών προδιαγραφών, ότι το ηλεκτρικό σύστημα πέδησης διαθέτει σύστημα μετατροπής της ενέργειας φρεναρίσματος σε ηλεκτρική ενέργεια (Regenerating braking). Επίσης ζητήθηκε να υποβάλει δείγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ για το ρυμουλκό, όπως ζητείται στην παράγραφο 1.3 των προδιαγραφών. Ο προσφέρων μας απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα του κατασκευαστή στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι το σύστημα φρεναρίσματος περιλαμβάνει σύστημα μετατροπής της ενέργειας φρεναρίσματος σε ηλεκτρική ενέργεια (Regenerating braking). Επίσης απέστειλε δείγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ που του ζητήθηκε. Αντίγραφα των πιο πάνω επισυνάπτονται στο Παράρτημα αρ. 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Η Επιτροπή στη συνέχεια εξέτασε τις τεχνικές προσφορές των προσφορών με αρ. 2,3 και 4 και διαπίστωσε ότι αυτές ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού.

- Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 37,4%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφόροδότες/προμηθευτές και όπως φαίνεται και από τη μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν οι τιμές που δόθηκαν ως εκτίμηση ήταν πιο ψηλή από τις πραγματικές τιμές περίπου κατά 15%. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η τιμή της φθηνότερης προσφοράς είναι αρκετά πιο χαμηλή από την εκτίμηση κόστους. Άλλος λόγος για τη διαφορά στην τιμή είναι ότι η όλη φιλοσοφία κατασκευής του ρυμουλκού είναι διαφορετική από των υπολοίπων τριών. Το ρυμουλκό είναι τύπου σκούτερ με διαφορετικό πλαίσιο και λιγότερες λαμαρίνες και ως εκ τουτού είναι πιο φτηνό.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ, που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός ηλεκτροκίνητου ρυμουλκού, κατασκευής  Zallys S.r.l. και μοντέλου Jack Master, στην τιμή των €10.075,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των tess;arvn ηλεκτρικών ρυμουλκών που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | ………………………. Ζώης Χατζηνικολάου |
| --- | --- | --- |