| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ. |  |
| --- | --- |

Ύλη εξετάσεων

Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης-2019

|  | - Πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών (Κανονισμοί 1–5, 23 και 46). - Πρόνοιες του προτύπου BS7671: 2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την αναθεώρηση Αριθμός 3, του 2015 όπως: - Χρωματισμοί καλωδίων. - Μονάδες μέτρησης ισχύος, έντασης, αντίστασης, τάσης και η σχέση μεταξύ τους. Χειρισμό οργάνων μέτρησης. - Είδη εκκινητών κινητήρων, η ανάγκη χρήσης τους, χαρακτηριστικά, έλεγχος, ρύθμιση . - Μονοφασικοί και τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες (χαρακτηριστικά, κατασκευή, τρόποι ελέγχου για εντοπισμό βλαβών, κλπ.). Υπολογισμός έντασης λειτουργίας και ισχύος. Μηχανισμοί προστασίας. - Απόζευξη και διακοπή για σκοπούς μηχανικής συντήρησης, λόγω έκτακτης ανάγκης και για ελέγχους. - Χαρακτηριστικά προστατευτικών μηχανισμών (MCBs, RCDs, MCCBs, κλπ.). - Γειώσεις, γεφυρώσεις και προστατευτικοί αγωγοί. - Συσκευές προστασίας έναντι υπερτάσεων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. - Συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα διόρθωσής του. - Βαθμοί προστασίας από υγρασία και σκόνη. - Υπολογισμοί ηλεκτρικής τάσης/έντασης εισόδου ή εξόδου σε μετασχηματιστές. - Μέθοδοι προστασίας από ηλεκτροπληξία. - Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών συσκευών σε ειδικούς χώρους (αυξημένου κινδύνου για ηλεκτροπληξία). - Χαρακτηριστικά επαφέων (contactors). Κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του ηλεκτρικού φορτίου. - Υπολογισμός ηλεκτρικού ρεύματος και ισχύος μονοφασικών και τριφασικών φορτίων. - Είδη και τύποι προστατευτικών μηχανισμών. Κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του φορτίου. - Σημασία της Γειωμένης Ισοδυναμικής Γεφύρωσης και απαιτήσεις Κανονισμών σε σχέση με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εκτός Ισοζυγισμένης ζώνης. |
| --- | --- |