| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ. |  |
| --- | --- |

Ύλη εξετάσεων

Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - 2019

|  | - Πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών (Κανονισμοί 1 - 5, 23 και 46). - Πρόνοιες του προτύπου BS7671: 2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την αναθεώρηση Αριθμός 3, του 2015 όπως: - Ηλεκτρικά Συστήματα πηγής ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. - Ηλεκτρική εγκατάσταση και έλεγχος ηλεκτρογεννητριών και φωτοβολταϊκών ως αυτόνομων και ως εναλλακτικών πηγών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. - Χρωματισμοί καλωδίων. - Μονάδες μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος, έντασης, αντίστασης, τάσης και η σχέση μεταξύ τους. - Υπολογισμός πτώσης τάσης. - Η σημασία ύπαρξης ηλεκτροδίου γείωσης σε εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από σύστημα παροχής ΤΤ και τρόποι μέτρησης της αντίστασης του ηλεκτροδίου. - Είδη και χαρακτηριστικά προστατευτικών μηχανισμών (MCBs, RCDs, MCCBs, κλπ.). - Προστασία χωστών καλωδίων σε τοίχους ή διαχωριστικά. - Γειώσεις και προστατευτικοί αγωγοί. - Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού έναντι υπερτάσεων. - Συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος και η ανάγκη διόρθωσής του. - Πρόνοιες Κανονισμών σχετικά με την εκκίνηση και σύνδεση ηλεκτρικών κινητήρων. Υπολογισμός ρεύματος λειτουργίας μονοφασικών και τριφασικών επαγωγικών κινητήρων. Είδη εκκινητών. - Απόζευξη και διακοπή για σκοπούς μηχανικής συντήρησης, λόγω έκτακτης ανάγκης και για ελέγχους. - Προσδιορισμός εξοπλισμού και προειδοποιητικές πινακίδες. - Υπολογισμοί ηλεκτρικής τάσης/έντασης εισόδου ή εξόδου σε μετασχηματιστές. - Βαθμοί Προστασίας από υγρασία και σκόνη. - Κατηγορίες ηλεκτρικής τάσης (ανάλογα με το μέγεθος της). - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε ειδικούς χώρους. - Έντυπα ΗΜΥ 58.18-1, 59.18-1 και 60.18-1 - Επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. |
| --- | --- |